# 浅谈城市地下综合管廊施工测量技术论文_王瑞阳

王瑞阳

中交第二航务工程局有限公司第五工程分公司 湖北武汉 430011

摘要：随着人民生活水平的不断提高和城市不断发展规划用地日益紧张，各类管线铺设给居民生活和城市发展都带来了诸多不便，城市地下综合管廊是一种新兴的地下工程，它高度集中了城市中的各类管线，使城市中各类管线的维护管理更加简单和方便，且运行稳定、高效等优点，本文以“渭清公园提升改造PPP项目”为例，对项目中所涉及到的综合管廊测量技术进行探讨。

关键词：综合管廊；边坡监测；测量方法

引言：在本文中简述了综合管廊施工过程中所涉及到的几种测量技术，这些测量技术在施工过程中的应用，及这些测量技术在综合管廊工程项目中所起到的关键性和重要性。

1项目简介

渭清公园提升改造PPP项目位于渭南市高新区内，沿渭清路南北向分布，长度约为5600m；最宽区域位于渭河大街至双王大街之间，约950m；最窄的区域位于朝阳大街至东风大街之间，约190m。工程内容包括树木移栽、管线迁移、综合管廊、顶管、人工湖开挖、堆坡造型、绿化、道路和房建施工等。

项目的综合管廊施工位于渭清路西侧，朝阳大街至乐天大街段，总长2.5km，管廊为现浇钢筋混凝土结构，横截面为两舱室（电力舱、综合舱）；结构宽度5.3m，高度3.6m，壁厚0.3m。

渭清路综合管廊工程是渭南市重要的基础设施配套工程，它符合渭南市城市发展要求，其建设不仅以集约化的方式为市政管线建设提供可靠的地下空间，还彻底解决公园上方电力高架线对城市景观的负面影响，同时还避免了因管线维护而造成的反复开挖等问题，对城市交通环境地下空间的集约化开发利用具有重要作用。

2 控制网的布设

项目控制点主要是由渭南市中交投资建设有限公司交付的四等GPS控制网点和四等水准高程控制网点。共交桩：四等GPS控制点4个；四等水准点4个，控制网采用WGS84坐标系统，约束平差采用基于80西安坐标系统构建的渭南独立坐标系，高程采用1985国家高程基准，平面控制应先从整体考虑，遵循先整体、后局部、高精度控制低精度的原则，控制网沿线路呈带状布设，保证了控制网的精度均匀及减少了尺度比的误差影响。全线采取边连接形式构网，由大地四边形组成带状网，保证控制网精度，高程控制网的等级拟布设三等附合水准，管廊施工放样时严格遵循从整体到局部，步步有检核的原则。

3管廊施工测量

3.1管廊开挖边线放样

该项目综合管廊大致埋深为6.6-7.0m，管廊开挖方式均采用分阶放坡开挖，开挖坡率为1:0.75，平台宽度2m，坡面采用80mm厚挂网喷砼护面，管廊外壁距离沟槽基坑底0.8m。首先对管廊边坡的开口线进行放样，基坑开挖时要分层分段施工。考虑每节现浇施工长度为25m，根据实际场地条件，基坑开挖后要满足管涵3次施工条件，单次开挖放线长度约77m，开口线放样时就要根据图纸先确定管廊的里程桩号和横偏距离，然后计算该里程的基底设计标高，由基底设计标高与实测标高算出高差，然后再由坡比和平台宽度、管廊基坑宽度即可算得该里程的开口宽度，开口线放样过程中可采用全站仪放样，也可采用GPS-RTK放样，两者之间的选择主要根据施工现场实际情况而定，如果施工现场高耸树木较多对GPS-RTK的信号遮挡严重，这样会使GPS-RTK信号不佳而得不到固定解，因此这种情况下就需要采用全站仪进行放样，如果施工现场没有高耸树木，地势较为平坦，可以采用GPS-RTK进行放样，这样可以避免因视线影响导致仪器连续搬站带来的不便，从而大大提高测量放样的工作效率。两种仪器在使用过程中各有利弊，要根据施工现场实际情况进行选取，从而发挥出仪器自身的最大优势。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2二级平台放样及基坑验槽

综合管廊开口线放样完成后进行一级坡面开挖，一级坡面开挖到平台标高后进行坡面复核，测量同一桩号坡面开口线和坡脚线横偏和标高，反算出实际坡比和设计坡比进行对比，符合设计要求后进行二级平台的开口线放样，放样方法和一级坡面开口线放样相同，边坡开挖完成后进行边坡支护和基槽验收，基槽验收主要测量基槽标高和基槽宽度，确保基槽标高和设计标高误差不大于正负5mm，基槽宽度必须大于设计宽度，在这里基坑开挖施工至基础底板标高时，必须尽快完成垫层施工。

3.3垫层及基础施工

在管廊完成基坑开挖后，紧接着进行垫层和基础施工，因为全站仪的精度相对GPS-RTK要高，故自垫层开始施工为确保放样精度必须要用全站仪进行测量放样，垫层施工完成后要在垫层上进行防水层铺设，此时要确保防水板粘贴牢固，然后在防水板上面进行基础边线的放样，准备进行管廊基础的施工。

3.4墙身和顶板施工

在管廊基础施工完成后就是墙身和顶板施工，在墙身施工过程中首先在基础上进行墙身内边线放样，墙身施工时一定要确保墙身不能侵入管廊内净空，一定要保证管廊内净空尺寸，因此在墙身模板立模完成后必须对模板进行校核，确保模板的竖直度。墙身施工完成后下面是进行满堂支架顶板的施工，在这里要注意的是保证顶模板标高，一般顶模板要比设计标高高出3厘米左右，因为要预留出顶模沉降值，施工过程中还需注意的是个别位置是否预留有通风口，吊装口或人员出入口位置，顶板完成后要对管廊墙身外侧和顶板进行防水板铺设，以确保管廊内不会渗水。

3.5墙背回填

管廊防水层施工完成后要进行墙背回填，墙背回填时提前在管廊墙身自下而上每15cm标记刻度，回填时松铺控制在20cm然后进行压实，以确保每层压实后的厚度在15cm左右，自下而上依次按照同样方法进行墙背回填至设计标高。

4 基坑监测

4.1监测点的制作及布置

在基坑开挖过程中为保证边坡的稳定性要对基坑进行监测，坡顶位移监测点和地面沉降监测点均采用￠16的钢筋长度≥570mm，以保证打入砼内500mm，露出地面70mm，后用C25砼将其露出地面的钢筋包裹，围成圆墩加以保护。位移及沉降点拟合二为一，具体布置原则为：沿基坑两侧每隔20m设一个监测点。

监测基准点应埋设在不受施工影响的稳定区域，或利用已有稳定的施工控制点，不应埋设在低洼积水、湿陷、冻胀、胀缩等影响范围内；基准点的埋设应按有关测量规范、规程执行。

4.2监测点的观测方法和标准

在土方施工之前做好基准点和沉降观测点。然后用全站仪和水准仪对做好的所有监测点观测一次，记录高程和坐标等数据。在土方开挖中每天应观测一次；开挖完成后每周观测不少于 2 次，并将观测记录整理检查无误后，进行平差计算，求出每个观测点的高程值，确定出沉降量，并对观测数据进行分析，直到管廊回填土完工。如变化幅度较大，需加密观测。

当沟槽基坑侧壁局部出现位移超过48mm或连续三天变化速率超过3mm/天且不稳定时，应迅速在相应区域内采取袋土反压回填，加内支撑，主动土压力区卸载等措施。

结语：

由于地下综合管廊深埋地下，其测量方法和地面上的普通测量方法不同，其在实际工作中可以因地制宜选择较为方便的测量方法和仪器，本文以渭清公园提升改造PPP项目为例主要探讨了地下综合管廊在施工过程中测量方法和测量仪器的选择，通过本文章的探讨为以后城市地下综合管廊施工测量工作提供了指导性作用和可靠的技术支撑，我们在往后的测量工作中要注重新的测量方法和新的技术应用，以此推动测绘事业的不断发展。

参考文献：

[1]陈芳.城市道路地下管廊中管线综合管理问题探讨[J].工程技术：文摘版，2016（3）：00199-00199.

[2]杨超.我国综合管廊的发展现状研究[J].技术与市场，2016(8):10.

论文作者:王瑞阳

论文发表刊物:《防护工程》2018年第34期

论文发表时间:2019/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fc20082e3fcb35ab6b685b11.html