# 解析住宅小区论文_许亚

摘要：当前，我国的生产和生活对于电能的需求越来越大，在这样的情况下，对于电力系统的运行质量也有着越来越高的要求，其标准日益提升，由此也导致配电设施在实际的建设过程中也面临更大的难度。如果在供配电工程施工过程中，并没有做好施工管理工作，对于整体工程的建设水平都会造成严重的影响，带来很大的安全隐患。针对这样的情况，本文着重针对住宅小区10kv供配电工程施工管理的相关内容进行分析和探讨，希望能够为提升整体工程施工质量做出一定的贡献。

关键词：住宅小区；供配电工程；施工管理；10kV

1引言

为了在更大程度上有效满足住宅小区的用电需求，电力企业要着重做好小区居民的供电配电等相关情况，确保供配电系统能够更安全稳定的运行。供配电工程施工管理如何，和其具体的成本控制和建设质量等相关内容有着至关重要的紧密联系。针对配电网而言，10kV电压是其中至关重要的组成部分，它有着十分明显的优势，所以要进一步有效关注住宅小区10kV供配电工程施工管理等相关内容，这是至关重要的。

2住宅小区10kv供配电工程施工管理过程中存在的主要问题

2.1设计阶段缺乏应有的管理规范

当前，针对供配电工程施工管理而言，国家所设计的单位分级种类比较多，从实践情况来看，有很多设计人员是挂靠的，很多单位为了使成本进一步节省，往往聘用不具备资质，没有相对应的合格证明的人员进行作品设计，由此导致设计成果不够合理，质量不符合设计要求，由此为整体工程埋下巨大的安全隐患。因为在设计过程中存在很多方面的问题，导致实际的设计成果和具体情况不够吻合，在这样的情况下就会使供配电工程施工质量受到严重影响。

2.2监理单位监督管理力度不够

在实际的供配电工程施工过程中，相关监理单位是一个特别重要的组织机构，而相关监理人员的专业技能和业务水平有着很大的差异，其监理质量如何对于整体工程的品质优劣都有至关重要的直接影响。然而，从实践情况来看，因为监理单位在监督管理力度方面不足，使整体施工质量受到严重影响。另外，在竣工验收的过程中，并没有严格按照相对应的验收要求来有效执行，由此使整体工程的品质受到严重损害，同时对于整体设备的运行状态也会造成很严重的负面影响，对于后期的维护管理也会带来很多的不安全因素。

2.3维护方案并没有真正意义上落实到位

当前，供配电工程设施安全稳定的运行和切实有效的维护管理，与整体工程的质量有着十分关键的影响。然而，从实践情况来看，在具体的操作过程中，相应的维护方案并没有得到有效落实，有些地方维护单位聘请的管理人员欠缺相应的专业技能和业务水平，并不能着重针对相关设施进行科学合理的管理，如果出现某种故障，并没有按照相应的规范和要求做好维护方案的落实，由此导致设施的故障发生几率进一步提升，对于整体系统的安全运行都会造成严重影响。

2.4工程资料不够完善全面

在具体的工程建设过程中，具体的建设资料是其中至关重要的组成部分，这也是针对后期设备和工程质量进行有效判定的唯一证据。在相关工程建设完成之后，要结合施工过程中留下来的业内资料，为后期维护提供相对应的技术支持。然而从实践中来看，在资料的留存和保管方面有很多漏洞，通常情况下会出现工程建设结束之后要对其进行不断的补充和完善，在这样的情况下就会导致最后的资料有失真的问题。尽管工程交付的时候质量符合标准，但是业内资料往往缺乏科学性，合理性和客观性，由此导致后期维护面临严重阻碍，使各项管理工作受到极大限制。

3解析住宅小区10kv供配电工程施工管理的策略

3.1科学设计配电线路，改善配网结构和布置

变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素，针对设计方案进行科学合理的设计，要切实遵照10kV及以下变电所设计规范等相关制度，变电所设计采用的设备和器材，应符合国家或行业的产品技术标准，并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品，充分与时俱进，切实利用更为先进的信息化设备和手段。图1机房UPS供配电工程的实例图

图1机房UPS供配电工程的实例图

3.2着重做好配电变压器器容量的选择和施工阶段的管理工作

相关施工单位在确保具备施工资质之后，选择科学合理的配电变压器容量，以充分利用为原则，使其负荷一般为配变容量的65%～80%，专用于照明的变压器，照明和动力合用的配变容量，按最大负荷选择。在计算理论容量的数值要有针对性的稍微放大。同时，要和相对应的建设单位，设计单位，监理单位等相关部门进行及时有效的沟通和准备，确保开工各项工作能够有序完成。相关施工单位要着重针对各项文件中不理解、不明确以及有某方面技术难题的地方，和设计单位进行及时有效的沟通和了解，做好技术交底工作。针对各项关键节点和做法而言，要和施工单位以及监理单位分别做好交底，尽可能选择专业对口的管理人员有效施工，这样才能使施工效率和质量全面提升。在施工的每一个环节，都要确保监理单位对其进行监督管理，监理单位要结合设计文件的具体要求来有效确认，特别是针对设备购置而言，建设单位要充分实现一货一验，并按照相对应的要求确保其符合设计需要，严格把关其质量、型号和规格等等，做好核查工作。3.3配电工程验收阶段的管理措施

在工程验收阶段，要注重针对整体工程的施工质量进行严格的评估，并形成相对应的实验报告、合格证、出厂证明文件等，以此更科学合理地评估整体工程的质量。施工质量如何从根本上来讲取决于试验报告、细节安装、接地装置等相关内容的科学性，精准性。对于这样的情况，就需要进一步有效加大该阶段的施工管理控制，针对具体的验收工作而言，主要涉及10kV供配电工程施工的隐蔽验收、中间验收、分部分项验收、竣工验收等一系列相关内容，相关监理人员要着重做好施工质量的节点检查，关键部位的复审和调试工作，深入细致的复审变压器的容量和位置等相关内容，确保其供配电质量符合相对应的规定，并且严格实施，使综合安装、调试、试验等相关结果更加科学合理，确保住宅小区的供配电系统能够平稳运行。

3.4进一步有效落实供配电设施的维护方案

在具体的维护过程中，要贯彻落实规范化的维护方案，并且在各个环节中有效落实，以此确保各项维护工作能够有序推进。在针对变压器等电气设备进行运维管理的过程中，要充分确保高、低压柜得到切实有效的调试和检修，符合相对应的设计图纸要求。同时要着重做好配电系统的保护工作。在送电之前，试验人员要结合实际情况更有效的检查和试验相关设备，确保其万无一失之后，符合相对应的标准和要求，才能进行相关设施设备的正常使用。

结语

总而言之，我们能够看到，当前的住宅小区数量和规模越来越大，与之相对应的10kv供配电工程也迅速增加。在具体的操作过程中，为了使供配电工程施工质量得到显著提升，就需要着重关注各项管理工作，着重提升整体工程的施工质量和管理效率，从而充分确保供配电工程能够安全稳定的运行。

参考文献：

[1]吴定勇.解析住宅小区10kV供配电工程施工管理[J].四川建材，2018，44（08）：198-199.

[2]胡俊彦.住宅小区10kV供配电工程施工管理分析[J].低碳世界，2017（16）：97-98.

[3]吴文光．住宅小区10kV供配电工程施工管理探析［J］．科学与财富，2015，15（17）：292．

[4]冯逢.住宅小区10kV供配电系统工程设计的探讨[J].军民两用技术与产品，2017（10）.

[5]谢少辉．10kV配网工程施工质量管理探析［J］．机电信息，2018，14（30）：77．

论文作者:许亚

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fc4f5ccdeabf600e77ec6be7.html