# 给水排水设计的常见问题及对策研究论文_陈礼平

[摘要]：近年来，我国的城市化进程有了很大进展，市政工程建设越来越多。给排水作为市政建设中非常重要的组成部分，更加需要做好优化设计，实现市政发展建设的推进。但是，给排水设计中依然存在诸多问题，这严重影响给排水的进一步发展。本文就市政给排水设计中常见的问题及对策进行分析，希望可以为给排水的设计提供借鉴。

[关键词]：市政建设；给排水设计；常见问题；解决策略

引言

市政给排水设计对城市而言是十分重要的，合理的进行给排水设计可以满足人们的需求，同时还能加快城市的发展速度，现目前，由于生态环境的破坏造成了水的短缺，所以这就要求市政给排水进行设计的时候必须要以节水为主，同时避免对环境造成的影响。当然，目前在设计当中还存在许多的问题，而有的问题则是在排水工程施工当中所引发的，所以我们要根据实际情况中所出现的问题进行研究和分析，并根据分析的结果来制定方案，以此来保证排水设计的正确性。

1市政给排水工程中节水设计应用的意义

城市发展建设中，基础设施建设作为城市建设的主要基础，市政给排水工程作为其中的重要组成，是在其中开展节水设计，这既可以实现对城市水资源的合理化利用，还能促进城市健康可持续发展。水资源是保证人类健康发展的重要物质，市政给排水工程开展节水设计，有利于城市污水尽快排出，保证城市生产生活污水在经过相应的技术处理后可以被循环利用，最终实现对水资源的合理化应用，充分发挥水资源作用，最终为城市人民创建优良的生活环境。

2市政给排水系统设计中常见的问题

2.1 管道设计的合理性问题

给水管道网络设计不但要能满足城市供水需求，而且一旦确立了给水管道网络规划并完成实施，在想要变更管道网络并重新设计时，新老管道网络交错极为复杂，使工程出现诸多麻烦，所以设计是否合理显得尤为重要。所以，在市政工程给水管道的设计安装中，既需要能满足城市的生产生活的供水需求，还要考虑到城市整体规划和实际环境，通过对比分析同时设计出能满足城市的持续发展的方案。而目前国内诸多城市也包括发展较快超一线和一线城市，市政工程的给水设计只能满足目前的实际需要，并不能以长远的眼光考虑到未来城市发展做出设计，而出现了一些不可避免的麻烦，陈旧的市政给水管道网络已经不足以满足当前城市的供水需求，并出现了间断性的停水断水、定时供应水等较为棘手的问题，给人民生产生活带来了麻烦，但是由于当前给水管道网络的繁杂设计和不合理性，且多数城市并没有意愿或者是财力进行大规模的改建和扩建，这就造成了非常重要的民生问题。

2.2市政排水结构不完善

在市政排水结构中，有很多种不同的结构，这些结构是根据不同的情况而设计的，发挥不同的作用，可以在生活污废水，或者在防洪泄涝中使用。而目前的城市化进程加快，则导致了市政给排水工作中排水能力的下降。因为以前的湖泊变成了城市，城市与水争地，甚至还填海建城市，可以说这严重的造成了湖水泄涝水平的下降，甚至使一些地方变成了洪涝灾害易发生地。同时，市政在进行工程建设时，一味扩大用地范围，使地表硬化率不断提升，这会加大径流系数，并最终导致城市积水量较以前显着提高。同时有一些给排水设计本来是满足要求的，但由于未考虑到生态环境日益被破坏，就导致该区域出现较为严重的问题，影响人们的正常生活。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而对于雨水的排出，则是目前需要关注的一个点，因为雨水是可以进行二次利用的，这也就要求要有相应的雨水处理系统对雨水进行一定的处理，这也就是说，在排水系统中，就要自动识别出可以二次使用的雨水，并将其收集起来，同时处理掉于水中明显的杂质，随后将其注入到自然水体中。最重要的就是在大城市的雨季中，由于此时要排出的雨水很多，此时就必须要增加一个雨水的泵站，提高其排水能力。设计雨水管道时，设计人员可能没有考虑好雨水的一个分管道问题，这就会导致杂质的聚集，管道最终会堵塞，给人们生活带来了很大的影响。

2.3雨污合流的排水系统问题

污水系统和雨水系统属于排水系统的内容。工业废水、生活污水以及其他废水都属于城市污水的重要内容。倘若废水排放很难正常进行，就会污染城市水质，并影响其他方面。倘若工业排污系统产生问题，水中的重金属、腐蚀性物质以及污染物就会流入生活用水，危害人们身体健康与生命安全。一旦流入土壤，会对生态环境与植被生长造成威胁。因为历史遗留问题，城市还是对传统的排污方法进行运用。该方法存在许多缺陷与不足之处。通过雨污合流形式，很难将雨水与污水分离，进而加大污水处理工程量，增加相关处理费用成本。

3市政给排水设计对策分析

3.1优化管理机制与规章制度

目前，我国给排水结构的设计中，还存在着许多的问题，这些问题需要由国家出面进行解决，建立一个完善的给排水法律法规，是给排水设计发展的重中之重。同时，也要落实好在给排水设计中的责任管理制度，做到责任到人原则，最大程度上提高给排水设计的质量。

3.2提升给水管道系统的设计合理性

目前诸多城市的市政工程给水的设计方案中，一直都有着各种相对不合理和不科学的问题，当出现一些比较严重的问题的时候，会对给水管道系统的运转造成很大的伤害，而这时，整个城市的人民群众的生产生活的供水都会产生巨大的影响。一些中等城市，问题更为明显，这些城市都是处于发展的关键时刻，非常多的工程项目都在建设之中，城市的经济体系逐渐完善之中，常住人口也在逐步稳定中，一旦城市的生产生活供水因设计不合理而出现诸多的问题，供水的供需关系不协调，将对整个城镇都会造成极为不良的影响，在城市供水的设计上，要针对细节，针对问题做出详细的方案。根据城市的地理环境以及实际情况综合分析，要了解政府相关规划建设部门做出的城市发展规划，结合城市的未来发展情况来进行市政工程给排水的设计，使给水工程达到利国利民的显著效果，使得给水工程在未来相对长的一段时间内满足人民群众的生产生活的用水需求。

3.3 改建污水、雨水处理设施

在相关处理设备中，应当对污水提升泵站进行运用。通过污水提升泵站，能够对城市污水进行抽取，并将所抽取的污水输送至污水管道系统之中，以此来实现污水高程的提高。对于污水管而言，和自来水管道存在一定差别。其自身不存在一定压力，依靠自身重力开展流动工作。在城市中，分步着比较广的污水收集管道，并且管道埋设比较深，需要花费大量的成本费用，相关维护工作开展起来难度比较大。这就要求在设置泵站的过程中，应当对污水收集的高程需求进行满足。针对雨水，在开展相关净化工作的过程中，关于前期雨水排放工作方面，应当利用有关设备，对其开展引流工作，使其进入到污水排放管道之中。对于污染不够严重的雨水，首先应当对其开展悬浮物处理工作，注重过滤大颗粒固体物质，之后通过分流，使其进入自然循环水中，进而对雨水进行高效利用，避免对水质造成污染，进而有助于生态环境保护工作的开展。

结语

综上所述，市政在给排水进行设计的时候要考虑各个方面的问题，同时还要根据当中所存在的问题进行研究和分析，通过分析的结果来对问题进行解决。通过这样做我们可以更好的解决排水设计当中出现的问题，提高排水设计的质量。

参考文献

[1]黄文丽.城市给排水设计中的常见问题及对策[J].江西建材，2015（3）：4146.

[2]万 丹.建筑给排水设计中的常见问题及解决对策探讨[J].中国高新技术企业，2015（7）：132-133.

[3]李 飞.市政给排水设计和规划中常见的问题分析[J].科技创新与应用，2016（9）：105.

论文作者:陈礼平

论文发表刊物:《城镇建设》2020年1期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fc79eef4324a1069d416a861.html