# 机电自动化控制中论文_郝兆群1, 张洋2

摘要：PLC是现代化社会研发的一种新型工业控制系统，其就是一类可编程逻辑控制器。PLC系统主要是以外处理器为依据，利用自动控制系统来实现通信技术、计算机以及互联网三者之间的有机结合。PLC技术是在上世纪70年代，被世界各国广泛的应用与发展，尤其是在机电自动化控制中应用的最为广泛，效果也是最为显著的。随着科学技术的不断发展，计算机与互联网技术在人们的生活与工作当中得到了普及，将其与PLC技术有机的结合在一起，形成了一种新型的控制系统，利用计算机的控制，实现了电气仪表一体化模式。PLC系统是新时期科学发展的产物，应加强其在机电自动化控制中的应用，不断的优化与改进，推动其从一个基础形式的系统逐渐向着开放形式、综合性较强形式的方向发展，从而扩大PLC技术的在控制系统中的应用范围。

关键词：机电自动化；PLC技术；应用

能够将自动化技术应用到机电设备中，可以提升机电设备的生产效率和生产质量。机电自动化设备安全和控制在逐渐地进行完善，可是在实际应用中，机电自动化还是存在缺少稳定性、可靠性等问题，最严重的漏电故障也是经常出现的问题，这些都威胁着操作者的安全。机械自动化设备如果出现漏电的故障，就会让整个生产线一直处于不健康的状态，还会导致停工，这会给企业带来巨大的经济损失。所以，机电自动化设备的安全控制变得尤为重要，也正因为这样，需要找出可以解决机电自动化设备的安全和控制的有效措施，让机电自动化提高生产效率，并且减少安全的威胁。

1 机电自动化控制中PLC技术的具体应用

1.1 在机电自动化开关量控制中的应用

PLC技术能够有效的提高机电自动化控制系统的性能，最大限度的节省人力与时间，有效的解决了机电自动化控制系统中存在的线路问题，如线路修改困难以及复杂性强等问题，其优点主要体现在以下几个方面:可靠性强、维修简单、接线简单、软触点多以及速度快等。PLC技术与传统的继电器相比有着自身的优势，拥有一个自动开关控制。同时，控制系统的动作是中间断电器根据顺序控制器的公式为基础而设计的，从而实现了控制器所对应的部分能够以梯形图的形式画出来，因此，对于设备与系统的检查，可以利用仿真模拟来实现，不仅实现了设计的规范化，而且还有效的提高了设备的可靠性。

1.2 在机电自动化编制程序中的应用

现阶段，我国部分工业企业已经将PLC技术运用到了编制程序当中，有效的提高了工作效率，充分将顺序控制器的价值发挥出来。例如，某发电厂将PLC技术与机电自动化控制系统结合在一起，开展了清洁工作，不仅有效的控制了生产成本，而且还提高了工作效率，解决了长久以来存在的各类问题。因此，应加强PLC技术在机电自动化控制中的应用，不断研究与优化技术应用方法，从而将PLC技术的价值与作用充分发挥出来。首先，相关专业人员应提高对现场传感情况的重视度，将PLC技术作用充分发挥出来。其次，在运用PLC技术时，还要科学有效的设置技术系统，强化其在主站系统的应用。最后，技术人员还可以利用PLC顺序控制进行远程控制，从而提高机电设备的工作效率，提升远程控制功能。

1.3 在机电自动化电动机调速变频控制中的应用

机电设备在自动化生产过程中，由于生产的电气量相当大，机电设备在这种长期超负荷的状态下，会加速机电设备的磨损，降低机电设备的使用寿命。同时，在超负荷运转状态下，机械设备生产过程中产生的碎屑与粉尘量也比较大，在一定程度上提高了机电设备内部的摩擦力，机械设备为了能够达到所设置的生产量，就必须要提高功率，加大运转速度，虽然达到了所要求的生产量，但是也提高了机电设备的磨损程度，严重的影响了机电设备的生产质量与使用寿命。将PLC技术应用在机电自动化电机调速变频的频率控制当中，能够决定对机电设备的运转频率，从而实现对机电设备的运转速率进行有效的控制，不仅能够降低机械设备生产过程中所产生的粉尘量与碎屑量，而且还能够减少对机械设备的磨损，从而延长机械设备的使用寿命。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4 在机电自动化顺序控制中的应用

在机电自动化控制系统中应用PLC技术的一个重要环节就是顺序控制技术的应用，顺序控制能够实现对生产整个过程的协调控制。在顺序控制中应用PLC控制技术，必须要以电气设备自动化系统作为基础，系统本身必须要具有现场传感器、远程层、主站层等部件，才能够应用PLC控制技术，因为只有依靠以上部件才能够实现对电气设备自动化系统的远程顺序控制，不仅能够降低人力资源浪费，而且还能够有效的提高生产过程的效率。

2 机电自动化控制中PLC技术应用效果提升策略

2.1 提高对PLC技术应用的干扰源的重视

在机电自动化控制中应用PLC技术过程中，经常会受到内部干扰、辐射型干扰、传导型干扰等问题，导致这些的原因是由于地面上大量外部电流或者规划不合理的直线进入PLC控制系统以及电磁辐射影响等，以至于大大降低了PLC技术在机电自动化控制中的应用效果。因此，应根据问题的根源进行深入分析，从接地系统环节与线路连接环节等方面着手，将影响PLC技术应用的干扰源全部消除。例如，可以利用PLC控制系统安装信号屏蔽设备来实现消除线路连接环节造成的干扰，利用多芯电缆接地，保证大功率电缆与其他电缆走线分开，有效抑制干扰源。利用电缆屏蔽层一端接地、避免三相负载不对称情况出现等措施，消除接地系统环节造成的干扰。同时，在PLC系统隔离变压器属于阻抗办法与交流电源输入单加装屏蔽也能够有效的抑制PLC技术应用的干扰源，提高PLC技术在机电自动化控制中的应用效果。

2.2 建立PLC技术应用标准

不同行业的机电自动化控制对于PLC技术的应用方法不同，要求也有所不同，为了提高PLC技术在机电自动化控制中应用的适应性，必须要建立PLC技术的应用标准，为PLC技术应用范围的扩大奠定良好的基础。PLC技术应用标准的建立要以《工业自动化和控制系统网络安全》为依据，相关企业与相关行业协会共同参与研究，从而保障PLC技术应用标准的有效性与全面性。

2.3 建立安全监测的人工平台

建立安全监测的人工平台是保证机电自动化安全控制可以正式实行的重要方法。这个平台主要是由人工进行控制和监测。需要加入有丰富专业技术和技能知识的人员，让他们可以严格地控制机电自动化设备的数据，进行正确的分析，进而根据自动化设备运行的过程中提供的数据和运行状态帮助分析，观察是否出现问题，从而提供技术的支持，也可以根据专业技术人员的指导和分析制定合理的方案找到解决措施。

在人工平台中，应该给予专业技术人员比较先进的技术手段，从而可以进一步地优化机电自动化设备的安全控制效率。在科技不断发展的背景下，我国对于机电自动化设备的安全控制已经给予了最先进的技术手段，在保证可以让机电自动化设备安全运行的同时，可以将生产性能以及其他的性能得到保证和进行维护，所以，在机电自动化设备中，使用先进的科学手段非常重要。

3 总结

现如今是高科技发达的21世纪，在工业领域运用自动化、智能化技术，不仅能够提高企业的整体经济收益，而且还能够提高企业的生产效率。因此，应加强PLC技术在机电自动化控制中的应用，不断发展与完善PLC技术在电机频率与开关控制等方面的应用，从而推动我国机电自动化控制的发展。

参考文献

[1]张世寿．机电自动化控制中PLC技术的应用[J]．科技风，2017(14):161.

[2]石晓娟．浅析PLC技术在机电自动化控制中的应用[J]．科技风，2017(17):289.

[3]从彬，朱钰．机电自动化控制中PLC技术的应用探析[J]．决策探索(中)，2018(04):60-61.

论文作者:郝兆群1, 张洋2

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fc969339736f4c389bfd4a78.html