# 新时期电力系统中高压电气试验探讨董羽晨论文_董羽晨

摘要：随着人们生活水平的提高，对电力的需求量不断增加。其中，高压电气是电力系统中非常重要的部分，它极大地推动了各国的电力系统业务发展，研究其实验问题对电力系统的发展具有重要的现实意义。为此，分析了新时期电力系统高压电气实验中存在的问题，并提出相应的对策，希望能为电力部门提供相应的参考。

关键词：新时期；电力系统；高压电器实验

引言

随着社会经济的快速发展，我国各行各业都取得了进步，与此同时，我国国民对于用电质量的要求也随之提升。为保证电力系统运行平稳性，需要对其开展高压电气试验，以明确电气设备绝缘性能，得出电气设备相关电气参数，但目前，我国电力系统高压电气试验中依然存在着一些异常情况需要解决。

1电气试验的前期工作介绍

通常情况下，在电气试验的前期工作过程中，相关工作人员需要对高压电气设施进行细致的设备检查工作，要认真观察其绝缘性能等方面的特性是否正常，要充分保障供电系统能够在良好的环境中运行，尽量避免外界环境的干扰。加强对高压设备的监管工作，切实有效地完善电气试验，在不断试验的基础上提高技术，工作人员要注意电气设施中各项参数的有效调整，保证其在安全、可靠的运行环境下进行，最大限度确保供电系统的稳定运转，提高前期试验工作的效率和质量。

2高压电气试验中的常见问题

2.1高压电气试验过程中存在的不安全因素

在对高压电气设备进行试验的过程中，经常会出现由于高压电气试验设备的隔离操作不规范，产生不安全问题的情况，这是因为在高压电气试验开展的过程中，由于运行设备与试验设备之间的距离小于安全距离，导致最终的试验结果受到了严重的影响，比如，二次侧隔离问题就经常被忽视。与此同时，很多高压电气试验工作人员都认为，当电力系统中存在问题时，将高压侧停电，就不会存在任何安全隐患。这样的错误认知对高压电气试验的有效开展以及结果的准确性都造成了严重的影响。除此之外，影响高压电气试验运行效率的不安全因素还包括环境问题、设备引线问题、接地问题等。其中，高压电气试验接地作为一种安全措施，能够保证工作人员的人身安全以及高压电气试验的准确性，是高压电气试验操作中应该被重点关注的内容。

2.2高压电气试验工作人员的专业素质有待提高

对实际实验情况进行分析可以知道，部分电力系统的实验人员在进行实验的过程中，缺乏必要的专业素养，也就是没有足够的实验知识，无论是理论水平还是实际实验水平都需要提高。伴随着电力系统的升级和完善，高压电气实验中发生的事故也越来越多，很多风险引起的问题都是人为错误造成的。

3解决对策

3.1加强高压电气试验的过程管理

为了提高高压电气试验结果具有的有效性，不仅要提高高压电气试验设备的可靠性，及时更新高压电气试验设备，在此基础上，还要保证高压电气试验每一个环节的开展能够严格按照相关规定和标准开展。因此，必须加强对高压电气试验过程的管理力度，根据对此方面展开的大量实际调查研究能够知道，主要从以下几个方面开展。①加强对高压电气试验过程的监督力度。在开展高压电气试验的过程中，必须要求每一个环节的试验工作都有两个或者两个以上的工作人员同时参与，并且保证试验工作的每一个环节都有对应的监督人员负责管理。这样，能够最大程度保证高压电气试验工作每一个环节的开展，都能严格按照规定和标准执行。②加强对高压电气试验工作的安全管理力度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在使用高压电气试验相关工具的过程中，必须保证每一种工具严格按照相关规范和标准使用，比如，保证接地线数量和围栏的重组能够满足高压电气试验工作的顺利开展、绝缘工具最小绝缘长度，使警示牌和标识牌具有较高的完整性和醒目特点等。在此过程中需要注意，在高压电气试验开展的过程中，绝对不可以随意更改试验的内容和试验范围，应该根据试验开展之前设计的工作内容和工作范围严格执行。③严格按照两票三制模式开展高压电气试验工作。两票指的是工作票、操作票，三制指的是交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制。在高压电气试验开展的过程中，必须严格执行工作票制度，保证高压电气试验的工作内容、工作范围、工作难点、工作危险点等全面、清晰地呈现出来。这样，才能在开展高压电气试验工作时不会出现缺项、漏项等问题，保证高压电气试验工作的规范开展，使最终电气设备的正常运行得到有效保证。

3.2提升试验人员的专业度和安全意识

高压电气设备的工作能力是影响测试的客观因素，使用高压电气设备的人员则是影响测试的主观因素，通过实际观察可以发现实验人员是否具有专业的知识，对实验结果有着重要的作用。由于它非常重要，因此在实施时应予以必要的重视。首先，每隔一段时间就对在职人员进行业务培训，加强他们的理论水平和实际操作水平。其次，聘请专业领域内的人才，举办讲座等，讲解高压电气实验中的安全重要性。另一方面，要做相应的保护工作。保护工作与实验人员的安全意识和防护意识是有关系的，只有实验人员认识到了保护工作的意义，才能在实际中予以执行，这要求在对测试人员进行培训时，始终提醒他们必须从始至终具有相应的防护意识。结束测试的安全性被视为第一要素。高压电气测试对于确保电源系统的长期发展有着不可替代的作用，如果电力系统运行出现故障，就会影响到生产的顺利进行。在当下这个社会，设备水平的提高和各种新技术的广泛应用，给电气测试人员带来了越来越多的挑战，电气人员要主动了解新型技术的发展，改善实验工作，为国家电网发展做出自己的贡献。

3.3保证工作制度和安全制度的有效落实

电源安全规则和条例是操作高压电气设备测试仪的重要参考，它主要包括工作票系统，测试许可系统和测试监督系统。 在正式启动测试之前，相关测试组负责人应联系设备经理，根据设备的实际情况签发测试工作票， 然后根据工作票的具体要求进行操作，以确保安全。 同时，测试组负责人还需要根据测试许可证制度填写测试联系人名单，以便在测试开发过程中告知相关设备管理员和实验人员实施监督制度，以达到监督管理的目的，确保实验过程的平稳性和安全性。 特别是交流和直流耐压测试需要大量的实验，由于涉及的实验人员很多， 因此有必要加大监督力度，严格执行测试监督制度。 高压电气设备测试的测试环境相对复杂，附近有许多高温高压设备，因此，如果需要在测试过程中对外围设备进行操作，则设备必须处于断电状态，并且测试人员没有人身危险。 测试人员在测试过程中必须遵守工作纪律，严禁在没有通知的情况下开始测试工作，避免发生意外安全事件。

结语

在发变机组保护静态试验、电气启动试验工作中，电压不同、接线错误、操作不当，以及设备接地等现象会导致高压电气试验出现异常情况，采取做好试验前期准备工作、全面关注试验电压情况以及积极更新电气试验方法等措施，可以有效解决异常问题，保证电力系统高压电气试验工作的有效开展。

参考文献

[1]赵全富,蔺凯,段辉等.高压电气试验危险点分析及控制措施[J].环球市场,2016,(15):76.

[2]蒲倩,王凯,曹淑红等.高压电气试验危险点分析及控制措施[J].百科论坛电子杂志,2018,(3):339.

[3]杨磊,张龙清,付晨晓,等.电力系统中高压电气设备试验与安全管理建议[J].电子技术与软件工程,2019(19):207-208.

[4]罗江虎.电力系统高压电气试验技术问题的重要性研究[J].通信电源技术,2019,36(8):56-57.

论文作者:董羽晨

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fc96adbbc9c73e039550322e.html