# 浅谈建筑消防工程应注意的几点问题论文_包燕

江阴市恒安消防工程有限公司 江苏江阴 214400

摘要：随着我国城镇化进程的快速发展，人们的经济能力越来越高，各种建筑工程已经出现在城镇的大街小巷。消防工程是建筑工程中很重要的组成部分，是预防各种火灾发生的安全系统工程设施。因此在建筑工程中，消防工程的设计、施工、验收是必不可少的和不可忽视的。本文简单的介绍了消防工程，并对其整个工程中应该注意的问题进行了系统的总结和分析，以期为未来建筑消防工程的发展提供理论依据。

关键词：建筑；消防工程；设计；施工；验收；总结和分析

1.建筑消防工程

在一些高层建筑中，一旦发生火灾事故，如果没有完善的消防工程，那么会造成极大的人员损伤和财产损失，因此应该加大对建筑消防工程的重视。为了更好地进行建筑消防工程建设，我们对消防工程进行简单的介绍，并了解其主要作用，以期为以后的工程建设奠定一定的理论基础。

1.1消防工程简介

消防工程一般可以分为两大类，分别为灭火系统和安全疏散系统。这两个系统主要包括气体灭火系统、漏电报警系统、消防给水系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、紧急广播系统、应急照明疏散指示标志系统和建筑结构、分隔和建筑材料的防火要求。

1.2消防工程的作用

消防工程在一个建筑建设中具有很重要的作用，一个建筑最基本的功能是满足人的各种活动。现在很多人在各种建筑中进行居住、饮食、娱乐、会议等活动，综合我国现在火灾发生情况，有很大一部分的火灾发生场所就是高层建筑，由于某些建筑的消防工程没有得到重视，导致火灾发生时没有消防工程的有效保护，发生了一些本可以避免的惨剧。消防工程在建筑中主要起到一个预防和保护的作用，应该得到建筑施工方的重视。

2.建筑消防工程的设计

消防工程图纸设计是消防工程的最根本的基础。一般情况下，公安消防机构需要对消防工程设计图纸进行全面的审核才能进行全面的施工建设，而未通过专业审核的施工设计图纸，则不能作为施工依据。因此，我们的相关专业人员应该加大对设计图纸的监督和管理。消防工程在进行施工时，如果由于某种客观原因，需要对已审核通过的消防设计进行变更处理，必须经原审核的公安消防机构核准，并有文件化的证明才能继续进行施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

除此之外，在进行图纸设计时，工程前期的设计人员和施工人员如果没有进行详细的沟通交流，就会让施工方在进行施工时会出现各种各样的问题。施工过程中，发包人可能会对原来设计进行调整，这样会导致消防工程在进行验收是，需要重新对更变的设计进行审核，这样一来就会在无形中增加验收人员的工作难度，加大工作量，甚至会延迟工程交付时间。因此，无论发包方的设计部门还是承包方在工程前期就要对设计图纸进行仔细交流，提前发现施工过程中或者验收过程中可能会出现的问题，若发现无法避免的变更，应及时将情况上报公安消防机构，并取得相关的书面文件证明，这样一来可以减轻后期验收工作的压力。

3.建筑消防工程的施工

建筑消防工程的施工需要专业的施工企业进行承包，施工之前要对设计图纸进行仔细的分析和研究，然后根据建筑的需求，进行施工步骤的合理安排。在施工前期阶段，施工方要预留消防管道穿墙或穿楼板的管道口，并预埋消防报警系统穿线管等。有时候总包会忽视对这些消防工程的预留，导致后期消防工程承包方进行施工时会出现问题。因此最好整个建筑的工程施工交托给一个承包商，或者双方提前进行沟通，以防出现一些本可以避免的纠纷。施工材料是施工最根本的基础，我们知道一旦施工材料被发现出现质量问题，会导致整个消防工程的验收不合格。因此在施工过程中，相关专业人员还要加大对施工材料的监督和管理，以防出现劣质产品在消防工程中的使用问题。

4.建筑消防工程的验收

一个消防工程要判定其是否合格，其实是需要经过公安消防机构的严格验收。只有验收合格了，建筑才能正式的投入使用。建筑消防工程的验收应该按照最高、最严的要求进行，相关专业人员需要对消防工程的各个系统进行严格调试，对消防工程设备进行检测，对消防工程材料进行检验，确定消防工程的材料、设备正常，才能够投入使用。除此之外，相关的消防设备在验收之前必须符合使用条件，在验收时，应该与其他在建中的设施划分清楚，做好保护工作，防止破坏其他建筑设施，影响施工的进度。在通过公安消防机构的审核之后，与业主进行交接时，应该请相关专业人员对业主进行消防知识的专业培训以及消防工程中设备的使用培训工作，促进消防工程系统的有效性和及时性，保证其能够正常使用。

5.总结

随着国民经济的快速增长，我国建筑行业的发展也逐步加快。在建筑建设中，消防工程的建设是必不可少的一部分，一个完善的消防工程系统能够减少人民财产损失，保护人民人身安全，由此可见其在建筑建设中的重要性。为了促进建筑消防工程建设，本文对建筑消防工程进行简单的分析和研究，对消防工程建设中的设计、施工、验收环节进行了详细的问题分析和总结，希望能够为相关专业人员进行深度研究提供一定的理论依据。

参考文献

[1]李连才.对建筑消防工程施工中的若干问题的思考[J].硅谷，2013，(02)：207-201.

[2]李相全.建筑消防工程存在的问题和对策[J].科技资讯，2010，(09)：75.

[3]王卫平.建筑消防工程施工中存在问题及解决方案[J].广东科技，2013，(06)：154-155.

论文作者:包燕

论文发表刊物:《江苏科技报》2017年1期

论文发表时间:2017/9/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fceccdcb785c5362e23f7ba8.html