# 建筑给排水设计施工中节水节能技术应用论文_杨国涛

摘要：我国所拥有的水资源并不丰富，因此国家对水资源的保护工作非常重视。随着国家对节能环保工作的重视程度不断提升，社会大众也认识到了节能环保的必要性，同时节能环保工作也在各行各业当中得到了深入开展。对于建筑行业来说，节能环保工作的开展也是非常重要的，而且随着科学技术的持续发展，建筑行业也出现了很多节能环保新技术，其中与绿色建筑给排水相关的节水节能新技术发展迅速，这些新技术的应用有效提升了绿色建筑节能环保的效果。

关键词：建筑给排水设计施工；节水节能；技术应用

中图分类号：TU82

文献标识码：A

引言

随着我国建筑行业的不断发展与壮大，建筑工程在施工建设的过程中必然会出现大量的资源浪费，水资源浪费是在其中占比比较多的。要保证建筑行业能够持续稳定的发展，就必须要加大对建筑行业的节能、节水控制，提高建筑行业对于水资源的利用率。通过对建筑给排水节能节水技术进行分析和研究，不仅能够对水资源进行高效利用，实现建筑行业的绿色发展，还能够减少建筑企业生产成本，提高建筑行业的经济收益。

1基于节能环保理念的建筑给排水施工设计原则和意义

1.1节能环保理念的建筑给排水施工设计原则

近些年，将国外一系列先进技术引入我国，并且加强自主创新，在很大程度上提高我国建筑技术，并且在此方面做出巨大突破。技术的原创性、实用性和安全性有了很大的提高。以节能环保理念为基础，所制订的建筑给排水设计以及施工原则，所包含的内容主要有4项。（1）禁止使用带扣碗式地漏和具有防涸功能的地漏；（2）改善住宅小区设计的流量计算；（3）对同一排水管的设计应严格要求；（4）严格遵循叠压供水及太阳能等各种节能技术要求与规定。

1.2建筑给排水设计施工中节水节能技术标准应用重要性

以建筑物为对象，开展排水设计工作与施工工作的过程中，运用节水节能技术标准，能有效达到用户要求，并且提高施工质量。与此同时，应用此项技术标准与可持续发展战略相适应，在实际进行施工作业期间，实际用水量较大，导致浪费现象严重，若是将节水技术应用于实际施工中，便可避免此种现象的出现，使水资源应用率大幅提高。以技术施工标准为依据，能增强建筑排水设计与施工双重效果，进而提升工程施工质量，并为其提供重要保障。同时，由于近年来我国水资源严重浪费，以及我国水资源缺乏，水是一种不可再生资源，节水和节能技术的应用可以发挥重要作用。

另外，近些年国内经济呈现飞速发展的趋势，随之广大群众生活水平日益提升，并且在生活质量方面提出更高要求。在促进经济发展的前提下，我国还需要保护人民生活所需的水资源和保护自然环境。所以，在开展建筑施工时，科学高效运用节水节能技术极为必要。

2建筑给排水设计施工中节水节能技术应用要点

2.1应用新型节能设备

过去在建筑施工过程中出现资源浪费问题的一个重要原因就是没有合适的节能设备，而应用新型节能设备能够有效解决相关问题。管材和阀门是给排水施工中非常重要的设备，同时也几乎是应用频率最大的一种设备。当前，国内在建筑给排水施工过程中应用的管材和阀门通常都是一些比较普通的材质，防水、防腐的性能并不好，完全无法与当前的一些新型管材和阀门相比。应用普通材质的管材和阀门进行给排水施工，在施工完成投入使用后，很快就会出现一些腐蚀、老化等方面的问题，而对其进行维修需要投入一定的人力、物力，从而造成资源浪费。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而应用一些优质的新型管材和阀门进行给排水施工，不仅能够达到节能环保的效果，而且还能减少水资源的污染和浪费情况。为了进一步推动其应用，国家应当对此提出一些硬性要求，并对其落实情况给予监督。另外，相关部门应当加快一些新型节水卫生设备的推广，这样也能起到节水节能的效果。

2.2雨水收集技术

建筑给排水工程利用雨水收集技术，不仅能够提高对雨水的利用率，还在一定程度上对环境进行了保护。雨水收集技术，最主要的就是建筑给排水工程在施工的过程中，可以根据城市的地形、构造来设计一些雨水收集渠道，保证能够对城市的雨水进行合理有效的收集。通过雨水收集技术收集到的雨水，不仅能够成为建筑工程施工的使用水，还能够成为城市的生产生活用水，从而帮助建筑行业和城市缓解水资源短缺的问题。另外在建筑给排水工程中，雨水收集技术的成本比较低，可以进行大范围的应用和推广。

2.3中水回收循环利用技术

所谓中水就是指将一些脏水、废水等使用水经过特殊的处理来达到建筑工程施工使用水的要求，但这一部分经过处理的水无法成为饮用水。对中水进行科学合理的回收利用，能够帮助建筑企业有效的节约水资源，减少水资源的浪费。中水回收后可以使用到建筑企业生产的各个方面，例如：浇灌植物、清洗车辆、施工用水等，这样不仅能够有效减少废水、污水的排放，对环境进行一定的保护，还能够提高水资源的利用率，减少水资源浪费。

2.4过量无效冷水防控技术的应用

热水可以说是现代化绿色建筑当中的标配能源，相关工作人员在给排水系统设计过程中要充分考量热水这一关键因素，对给水系统进行全面的优化和整合。从目前现状看，大多数建筑当中热水供应都存在一定程度的水量浪费情况，热水供应装置在启动之后，往往需要等很长时间才有热水流出，在此期间内浪费了大量的无效冷水，造成水资源的严重浪费。在这种情况下，相关工作人员需要通过支管和立管循环的方式，进行热水循环系统的设计。目前所使用的相关设计规范曾明确指出，热水循环设计时，需要结合实际情况，在干管、立管以及支管三种方式中选择最适合的设计方案，从而满足热水供应要求。因此，不同的建筑类型、用水特性应选择不同的循环方式。例如：公共浴室淋浴器的配水管道宜布置成环形；对于酒店、医院住院部等这类热水用水量较大、用水要求较高的建筑宜采用支管循环，节水效果较明显，使用体验感也更舒适；对于办公、商业等热水用水量较小，且热水支管不太长的建筑，可采用干管、立管循环的方式，这样可减少初期投资和后期热水循环系统的耗能。

2.5应用清洁能源

要想有效的对资源进行节约和利用，最重要的就是改变能源的使用形式。清洁能源的利用不仅能够达到资源节约的目的，还能够减少对环境的污染，起到保护环境的作用。在建筑给排水工程中利用清洁能源进行施工，可以有效地减少对传统能源的使用，从而使建筑给排水工程更加的节能环保。另外清洁能源的形式也是多种多样的，包括风能、太阳能、潮汐能等，这些清洁能源几乎都没有污染物的排放，能够对资源进行一个有效的节约和利用，同时还可以使建筑给排水工程更加的绿色、环保，对生态环境进行了很好的保护。

结束语

综上所述，随着人们生活水平的提高，水资源枯竭问题越来越严重，故而有必要开展节水节能技术研究，同时加强相关技术在各个行业中的应用。建筑给排水工程耗能较大，在建筑给排水系统中，合理应用节能节水技术，不仅可以推动建筑给排水工程的进一步发展，还能帮助工程节约能源，故而在建筑工程中应加大对节能节水技术的应用，以此为基础，促进建筑工程逐渐朝着可持续发展的方向前行。

参考文献

[1]王燕.建筑给排水节能节水技术分析[J].工程技术研究，2019，4（3）：71–72.

[2]黄宛轩.建筑给排水节水节能施工技术分析[J].建材与装饰，2019（4）：21–22.

[3]管培香.建筑给排水设计施工中节水节能技术的应用[J].居舍，2019（3）：54.

论文作者:杨国涛

论文发表刊物:《城镇建设》2020年4期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fd12be9214395fb116f9edc9.html