# 探析现代建筑中建筑电气自动化应用高连柱论文_高连柱 李源 单永

摘要：随着建筑工程不断的发展，人们对于其居住环境有了更高的要求，加强电气自动化控制系统的应用能够结合时代发展特征充分利用现代科学技术有效完善建筑电气的服务功能。同时，在该过程当中，能够有效满足不同用户的需求，以提供个性化的服务且能够有效保障建筑物的整体性能。因而在现阶段的建筑工程施工项目当中，如何加强电气自动化控制系統的应用是建筑企业及相关工作人员需要加强思考的内容。

关键词：现代建筑；电气自动化；应用研究

引言

随着人们对于居住环境和建筑物功能要求的提高，防火、排水、空调、照明、配供电等自动化控制水平的高低已经成为了衡量现代建筑的标准之一，当然建筑电气工程自动化作为现代建筑的核心技术也面临着很多的挑战。本文以电气自动化在现代建筑应用的角度论述，旨在促进我国可持续发展目标的实现。

1功能概述

由于目前电气自动化控制技术越来越成熟，因此建筑业越来越重视电气自动化技术。自动化控制技术系统由许多链路构成，任何一个链路对自动化控制都非常关键。不仅如此，自动化控制技术整体非常繁琐，甚至一些链路也需要手动操作。控制技术中的构造函数，可以将人为程序和自动程序进行合理整合。想要整个建筑工程正常进行，相关管理人员应该做当对每个施工过程进行时时监督，及时处理施工过程中出现的各种问题，为施工提供有力的保障。特别是在关键环节出现紧急状况时，应及时分析原因，给出专业完善的应对措施，使后续项目能够正常开展。

2现代建筑电气自动化技术的应用原则

2.1满足建筑物的使用。无论选择什么样的智能电气自动化技术方案，最主要的就是要保证建筑物的功能正常使用，必须满足建筑物基本的功能和要求才能够进行设计，避免单纯的为了追求而破坏建筑物原本的使用功能。

2.2满足经济效益的原则。在建筑电气设计的过程中，应该充分考虑经济效益，避免为了设计而忽视经济效益，导致舍本逐末的问题。另外在建筑设计的同时还应该采用先进的、经济的、合理的技术设计方案，不能为了追求建筑电气的采用昂贵的材料，不仅会增加电气设计的成本，造成过高的投资，而且也无法充分发挥出建筑电气的应用需求。

2.3减少能量消耗。在现代建筑电气设计的过程中，必须要减少不必要的能量消耗，只有这样才能够真正起到减排的作用。例如在设计的过程中应该尽可能的采用自然光线来代替人造光线，选择具有效果的灯具等，保证建筑物的基本构造和功能实现。还应该满足经济效益和切实节省能源消耗的原则，在实际设计的过程中要判断哪些能量消耗是不必要的，然后根据需求进行恰当的设计。在现代建筑电气自动化技术的过程中，应该通过科学合理的方案来有效减少建筑电气自动化技术的能量消耗。

3 建筑电气自动化在现代建筑中的优势

3.1提高建筑电气的安全性和可靠性

建筑电气的智能化使其安全性和可靠性更为突出。建筑电气自动化可以对建筑电气设备的安全提供保障。在建筑电气设备发生故障和异常的情况下，电气自动化设备能够快速的发现问题根源所在，从而减少人工查找和修理所耗费的时间。建筑电气自动化系统能够准确的监控电气设备的各个环节，针对设备出现的不同问题提供可靠、安全的解决方法。相比传统的建筑模式，电气自动化的应用使建筑电气更加安全、可靠。因此，建筑电气能够安全、可靠的运行，电气自动化系统功不可没。

3.2加强建筑电气各个系统的联动反应

在如今科技的发展下，电气自动化系统更加的完善，也可以说，建筑电气的普遍适用性往往牵一发而动全身。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在人们的日常生活中，医院以及宾馆等地是最常见到这种联动反应的地方。比如：在宾馆或者是医院出现火灾的情况下，受到高温的建筑电气系统则会发出一定的灾情信号，室内电气自动断电，喷淋和消防系统启动，走廊的应急灯打开，建筑电气系统联动反应便于人们的疏散，减低人员的伤亡。这一系列的现象可以反应电气自动系统的特征。建筑电气的联动反应不仅为人们提供了安全保障，也为人们的生活带来了便捷，也因为联动反应，也会减少人工的一些时间，不但减少了人力也减少了一定的成本，并且在短的时间内完成人工无法完成的任务，从而表现了建筑电气系统反应的重要性。

3.3实现现代建筑电气系统的高效管理

在建筑事业的不断发展下，我国的建筑建设越来越复杂化。大型的建筑物中，人工监管的弊端逐渐显现。建筑的复杂化使建筑中人工监管不到的盲区越来越多，大量的人力消耗对经济造成了不必要的损失。在人工监管的过程中，会忽略肉眼所看不见的细节而对监管产生疏漏。在现代建筑中用电气系统进行管理可以保证监管的全面性和精准性，电气自动化系统在建筑中的应用，可以有效的解决人工监管的漏洞问题，在节约人力、财力的前提下，最大程度的提高建筑电气的管理水平。

4 电气自动化技术在建筑电气系统中的应用

4.1 直流和交流保护接地

电气接地工作进行的过程中，中性接地点可以为三相电压平衡提供保护。中性接地点是电气接地环节中的一项重要工作。为了能够对接线端的安全性做出保证，需要将屏蔽接地和其他接地系统分离开来，除去上文中所说的问题之外，不可以和PE线相互连接在一起。应用中性接地点，能够让接地保护模式精准的在高压系统中发挥作用，也可以让单相电弧接地过电压被消除掉。

4.2 防静电接地和屏蔽接地的应用

人体在运动的过程中会产生很多静电，这些静电在湿度较低的环境当中一般会储存在人体当中，从而也就会对处于运行状态的电气设备造成一定影响。假如在人体当中的点亮达到一定程度之后，甚至会让电气设备当中的芯片遭受影响。所以民用建筑电气系统设计工作进行的过程中，需要考虑到人体静电带来的负面影响。在建筑电气系统设计工作进行的过程中，经常会将电气设备和PE线相互连接在一起，以便于可以发挥一定防静电作用。

4.3 TN-S系統在建筑工程中的应用

TN-S系统在电气接地系统当中得到的应用比较广泛，一般会在建筑工程项目中独立设置的单独变和配电所中得到应用，民用建筑电子设备有特殊要求的情况下也有可能应用TN-S系统。TN-S系统实际工作原理是将保护线和中心线分离开，将三相四线和P二线组合成一个接地系统，PE线和中心线N应当相互分离开来。

5 结语

在建筑电气自动化管理模式下，更多的现代建筑将会为人们带来更加舒适、便利的生活环境，使人们充分感受到现代化的生活气息。尽管现代电气自动化管理技术的发展还尚未达到成熟阶段，在实际的应用过程中还存在一定的不足，但是，我们有理由相信在研究人员的不懈努力下，一定会促进现代建筑的全面电气自动化管理，使建筑物的管理工作取得更大进步。

参考文献：

[1] 邵波.建筑电气自动化控制技术的若干思考[J].城市建設理论研究：电子版，2015（1）：196.

[2] 邵波.建筑电气自动化控制技术的若干思考[J].城市建设理论研究：电子版，2015（1）：196-196.

[3] 毕雪松.浅析建筑电气自动化控制系统[J].科技创新与应用，2014（15）：214-214.

论文作者:高连柱 李源 单永

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fd2f84174fc06bddd05d6cd9.html