# 化学计量中不确定度的具体问题研究论文_陈金林

云南中检测试科技有限公司 云南省昆明市 650100

摘要：随着时代进步推动了科技技术的快速发展，通过对化学反应物质量的控制来保障产品的质量，而化学计量中存在一定的不确定度，这些不确定度的相关问题会引发测量计算的不准确性，间接的影响到产品的质量和有效性。因此结合现阶段化学计量的应用范围，对其存在的不确定度的具体问题进行具体分析，并加以解决和处理，从而保障化学计量的针对性和有效性，全面改善化学计量应用的效果。通过对不确定度的产生原因，强化计算过程以及控制不确定度在一定的合理范围，来提高化学计量的准确性和全面性，实现计量标准管理体制的完善，促进经济社会的更好更快发展。

关键词：化学计量;不确定度;具体问题;控制

引言

化工计量应用范围比较广，很多行业都需要用到化工计量，科学研究离不开化学计量，其在医学领域也发挥着重要作用，也是化工生产中必不可少的环节，是保障研究成果和生产质量关键。化学计量重要性不言而喻，可是在实际开展化学计量过程中常常会受到多种因素影响，比如化学计量仪器的精密度、计量方法科学性、计量操作规范性、标准物误差等，从而导致化学计量不确定度。随着科学技术不断提高，对化学计量要求也变得越来越高，化学计量要认真分析和研究不确定度产生原因，然后找到控制和解决办法，只有这样才能让化学计量更加精确，从源头上保障化学计量的实际成效。目前，研究化学计量中不确定度的具体问题具有重要现实意义，可以高效的完成不确定度控制目标，让化学计量更加标准。

1我国不确定度的应用

对于我国过去来说，所应用的国家化学标准基础，都是根据使用精密度来对化学当中分析结果进行一定的评估与度量，大致度量方法即为对所产生结果数据的平均偏差与极差来进行计算，并根据要求，不得超出一定的范围。但现阶段为止，我国化学标准基础改变了原有的版本，使用了更新的标准基础，就是应用不确定度来代替偏差度量来对分析结果进行评估，这一改变在对试验结果进行评估方面是具有一定可靠性的，所以，能够大大的增加了实验者本身的信心，以及对实验结果的信心。而为了达成这一目的，就需要建立自身对非用户机构所得数据的信心。这就需要实验室能够引进质量保证措施，以确保能够并且正在对所需质量数据进行提供。对此，这些质量保证的措施可以分为三个方面，即使用经过确认的分析方法对测量结果的溯源性进行建立；使用规定的内部质量控制程序。这些条件也是实验室能够更好地对不确定度进行评估的重要条件。

2化学计量不确定度成因

化学计量需要借助相关的计量仪器，其必须要具有很高的灵敏性，并且要极其精密。化学计量之所以存在着不确定度，与计量设备存在着很大关系，据相关的研究发现，计量设备是引起不确定度的主要原因，如果仪器本身缺乏精确性，或者是计量之前没有进行校验，都会导致计量不够准确。化学计量不确定度还与标准物质量密切相关，如果标准物达不到实验要求，就会使得计量出现不确定度。化学计量方法不当，或者是计量操作不够规范，存在违规操作的情况，也必然会引发不确定度。从上面分析可以看出，化学计量不确定度主要受三个因素影响，一方面是计量仪器精密性，如果不能做好计量设备的校验，计量结果就无法保证；另外一方面是标准物，其质量与实验要求有差距，或者是成分数据计算出现误差，也会使得计量存在不确定度；最后就是计量操作问题。比如在使用ph计的时候，要将计量设备提前送到专业检测机构去，对设备进行各项参数进行校验，在每次用其计量之前，都要用配置的溶液校准，在使用的过程中还要严格遵守各种事项，不能让设备的探头接触到烧杯。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3化学计量中不确定度问题的解决途径

3.1完善化学计量体制，提高计量人员素质

化学计量对产品的检验有着重要的意义，而完善化学计量体制是进行科学全面的化学计量的前提，也是提高最终结果精准度的途径。在进行化学计量过程中需要规范计量操作内容，强化对人员以及仪器设备的管理，规范人员在实验过程中的基本操作，从而确保数据测量的精准性。在此基础上对数据进行有效的保存，同时通过数据处理仪器对数据进行处理，提高数据的准确性。在完善化学计量体制的同时，应该鼓励计量人员提高自身素质，不断学习相关化学计量知识，从而强化计量操作规范意识。相关检验人员需要结合检验的类别进行对应的操作，同时遵守化学计量的相关要求，同时对标准物质数据进行有效验证，保障最后检验结论的质量。确保质量监管规定深入检验人员内心，同时强化人员对仪器设备、人员配置以及精度需求等方面的内容，提高化学计量的科学性和合理性。

3.2强化仪器设备的校正，提高仪器设备测量准确性

化学计量中不确定度出现的主要原因即为仪器设备校准导致的，而检验过程中检验设备仪器的精准度直接影响了测量数据的准确性，对后续的分析造成了直接的影响。因此检验仪器需要结合国家的相关规定及时进行更换和定期的校准，部分仪器在使用之前需要加以校准，严格根据仪器设备校准规定进行对应的操作，从而提高仪器设备测量的准确性。部分仪器使用频率较高的，企业也需要结合仪器的使用情况及时进行对应的自检和更换，保障仪器使用的精准度。

3.3系统分析数据

化学计量不确定度分析是重中之重，工作人员要收集相关数据，然后通过有效的数据计算，分析计量中影响不确定度因素，然后有目的性的加以控制。化学计量过程中出现了误差，这时就要抓住具有代表性数据进行分析，找出问题症结，总结化学检验中质量控制存在问题。

3.4强化量器的管理和使用，提高量器读数的准确性

在实验过程中会经常使用到玻璃量器，玻璃量器在操作过程中需要强化其管理和使用，按照相关标准进行使用，企业要定期的进行检查，及时进行更换。在使用量器并读数的过程中也会存在不确定度，温度以及定值的确定都对刻度的准确性造成一定的影响，在计量过程中需要考虑到影响刻度准确性的相关因素，针对部分物质的特性提出对应的读数方案，保障化学计量的合理性和科学性。

4化学计量不确定度具体问题研究必要性

很多行业都涉及到了化学实验，结果直接关系着研究成果，而化学计量是化学实验的重要环节，是其中基础和关键工作，化学计量如果出现偏差，将会影响到化学实验的准确性。化学计量需要借助相关仪器，对物质中的各种化学成分进行计量，这样就能知道物质的化学成分结构。化学计量要正确看待不确定度，其对实验结果直接挂钩，一旦化学计量失去了精确性，必然会影响到产品质量。化学计量标准化体系在不断完善中，对化学计量准确性要求也在持续提升，化学计量不确定度控制任务更加艰巨，只有有效的控制化学计量中不确定度，确保化学计量的可靠性和精确性，才能让化学计量更加标准和规范，提高产品质量的同时，还能促进化学检验工作进步和发展，化学计量的价值也就能充分发挥出来。

结语

综上所述，在化学计量实验过程中，可能会产生不确定度的因素有许多种，对不确定度进行测量能够有效的观察实验过程中所产生的数据以及现象，但不确定度的出现，也可能对化学计量结果产生影响，所以，我们需要对可能产生不确定度的原因进行分析，并且制定严格的管理制度，以确保计量结果的准确性。

参考文献：

[1]迟彧靓，赵茜瑞，于滨.化学计量中不确定度的具体问题研究.化工管理，2018（23）.

[2]毛如增，冯典英.化学计量中的不确定度.化学分析计量，2019（14）.

[3]赵辉，黄辉，李本涛．等离子体发射检测器在检测高纯氦气中微量氖气的应用．化学分析计量．2019(12).

论文作者:陈金林

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fd406d6b7bb607f96ca63641.html