# 关于建筑环境与设备工程节能设计的研究论文_王蕾

天津三星电机有限公司 天津 300462

摘要：我国在节能减排和生态保护方面，还有着很大的进步空间，因此，只有牢固树立“保护环境、节能降耗”的目标，培养专业型人才，掌握先进的节能理论知识，然后将具体的理论技术运用到工程实践过程中去，才能设计出切实可行的节能方案，全方位推动建筑机电工程节能降耗的工作进程，实现全面协调可持续发展。

关键词：建筑环境；设备工程；节能设计

随着人们生活水平的不断提高，人们对居住环境也提出了更高要求，但就目前的情况来看，我国资源浪费比较严重，从而进一步影响的建筑工程的建设。因此，在实际应用中需要重点加强绿色节能施工技术的优化，最大程度控制施工资源浪费，更好地达到节能效果，促进行业的发展。

一、建筑电气节能设计的基本原则

采用科学合理的电气技术方案。例如：对于超市、商场及人流较大的场所，由于其照明用电量非常大，各场所的业务功能不同，且对照明质量的要求也较高，所以在照明方式和照明种类的选定方面，就应该根据不同场所的具体情况，在一般照明、局部照明、混合照明、重点照明等照明方式中，合理地进行选择和组合；并需恰当地设置疏散照明、安全照明、备用照明等种类的照明，从而保证各场所照明的功能、质量、安全性和可靠性。

二、建筑环境与设备工程节能设计要点

（1）在建筑工程设计中，设计人员往往采取提升建筑室内的气密性和热绝缘性的方式加强暖通工程的设计，最终达到节能降耗的设计目的。但是在实际设计中，采取这样的做法，往往导致空气的新鲜度降低，进而对建筑室内的空气环境质量带来影响。加上暖通空调系统还可能成为室内的环境污染源，特别在运行中产生诸多具有污染性的细菌，进而影响建筑室内环境的质量。此外，暖通空调在自动调换室内外的空气时，导致人体在室内的舒适性就会下降，特别是夏天十分炎热，室内外的温差较大，进而人体对建筑室内外的环境适应性就会变差，甚至给人体的免疫力和抵抗力带来影响。

（2）设备工程节能设计中考虑维护结构的冷热负荷状况，制定出针对性强的节能及保温措施，选用性能可靠的保温板，消除自身不利的隔热效果影响；根据变频控制原理，选择性能可靠的空调，并对空调运行中的能耗进行科学计算，根据计算结果优化空调结构；选择节能效果良好的空调，并对空调设备运行中的功耗进行考虑，根据建筑物的实际情况合理安装空调，减少对建筑空间的占用。

（3）设备工程节能设计中应考虑行业技术规范要求，给予其节能施工计划实施必要的保障，并在法律规定的范围内落实节能措施，加强节能设计方案中存在细节问题处理，计算好建筑物实践应用中的负荷大小。建筑节能通风设计中考虑应考虑建筑物的实际情况，尽量选择自然通风方式，并根据建筑物面积大小确定通风量，确保建筑节能设计有效性。

三、建筑环境与设备工程施工中的节能设计

1做好前期准备工作

在开展一个项目之前，必须要做好充足的准备工作，例如设计图纸的绘制和线路的铺设、材料的购买等。事实上，建筑环境与设备工程的管理比起其他建筑工程等庞大而复杂的工程来说要简单得多，因为其他建筑工程注重设计感，而建筑环境与设备工程更像是一种“机械操作”，施工人员只需严格按照图纸上的指引进行操作即可，需要发挥自主性和灵活性的空间不多。在这种模式下，设计图纸的获得就成为开启建筑工程非常重要的一环。此外，在线路管道以及铺设材料的购买、运送，设备的安装上也要多做准备，需要结合当地的水土、气候条件来选择合适的装置进行安装和调试，需要根据施工地的实际情况进行调整。某些地区不顾当地地质、水土、气候的特殊性，盲目地使用不恰当的供暖和排气设备，结果不但没能节约资源，提高工程效率，反而造成了大量电气资源的浪费。这种形而上学的做法违背了建筑工程的初衷。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2加强技术研发，生产节能材料

绿色建筑已成为现代城市发展的新方向。在建筑环境和设备工程中，要加强技术人员的培训，加强技术研发，生产符合节能减排作用的材料。外墙和屋顶应隔热。在设备方面，空调和一些采暖通风设备最好使用太阳能，技术人员需要开发新技术，使这些设备使用的材料更节能。在住房建设中，不仅要使用绿色、节能、环保的材料，还要回收建筑垃圾作为原材料。这种节能环保材料要其符合集承重、防火、防潮、隔音、保温、隔热于一体。为此，建筑企业必须加强技术研发，生产节能环保材料，为用户提供更好的生活环境。

3采用能耗小的设备与系统

在房子里，我们可以使用更节能的设备和系统。如：空调系统、排水系统、热水供应系统、电梯设备等。在许多房屋和建筑中，空调系统和照明系统需要使用最少的能源消耗，这将消耗更少的电力，造成更少的污染，从而节约能源和保护环境。因此，在建筑环境和设备工程中，最直接的节能方式就是使用节能低能耗的设备。如使用一次能源消耗的空调设备、排水设备、无机房电梯、供暖设备等。

4围护结构节能设计

在建筑施工中，围护结构包括外墙、屋面、门窗等。技术人员在围护结构方面，研究开发节能建筑围护结构材料，满足用户对室内保温、隔热、透光、通风的要求，实现节能减排、绿色住宅。在外墙和屋面采用保温材料，起到保温的作用。因此，这方面的发展需要科技人员不断努力，开发出更多的节能材料。门窗的节能设计，实现节能门窗，是需要特殊的技术人员，不仅是相关的照明、通风、隔音、外观建模，而且相关用户的安全，如果设置不稳定，会有安全风险。所以，要把安全与节能设计结合起来。

5合理开发天然能源

在自然界中，有很多自然能源，人们可以合理开发，让他们创造更多有价值的财富。如太阳能、地热能、风能、水能、海洋能、潮汐能等。为了缓解能源供需矛盾，中国正在积极研究开发新能源，特别是可再生能源，以确保人类能源供应的长期稳定。设计师应该意识到自然能源的价值，并继续研究和开发它们。在目前的城市绿色建筑中，一些住宅开始使用自然能源，但由于开发成本高、技术含量低、成本高，并未得到广泛的应用。因此，技术人员应在这方面进行更多的探索和开发，以达到降低能源消耗、环境污染和节约资源的效果。

6节能设计方案的可行性应利用BIM进行模拟

BIM技术则能有效的对设计方案的实施进行有效的模拟，才能更好地确保节能设计方案的经济性和节能性。对整个新风系统运行过程模拟过程中，首先是对其运行情况进行模拟，结合模拟得出的风机出口的空气的温湿度状态，对新风机组在过滤段内的过滤器两侧压差进行确定，这样就能对过滤器的更换时间进行推算和模拟，并对设计方案进行对比，从而更好地促进其新风系统运行的安全性和高效性。而对于系统的控制功能进行监测，在监测过程中，利用BIM技术可以对其运行的状态进行模拟，并结合风机出口的空气温度，对换热器水的调节阀的设置进行模拟，确保风机出口的温度满足设定值，通过对风机出口空气的湿度模拟，能更好地对干蒸汽的加湿器开闭的阀门进行有效的控制，这样就能对其冬季风机的出口空气的湿度进行模拟，并结合模拟的结合与实际设计进行对比，才能更好地确保确定的新风系统满足节能设计方案的需要，最终确保所设计的节能方案更好地满足实际需要。

结语

随着现代科学技术的发展，国家越来越重视环境保护。特别是在建筑环境与设备工程节上，节能减排已成为项目的核心。作为建筑行业的设计师和建设者，他们应该顺应国家节能减排的号召，为人民做出更大的贡献。在建筑环境及设备工程、新材料及可再生能源、节能环保应使用。

参考文献

[1]袁军.房屋建筑工程节能施工技术研究[J].工程技术研究，2017（11）：80-81.

[2]徐发亮.节能技术在工程中的应用与推广研究[J].中国设备工程，2018（12）：185-186.

论文作者:王蕾

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fd85f681eba832f29d3032f9.html