# PLC技术在电气工程及其自动化控制中的应用研究论文_宋龙峰

摘要：近年来我国社会行业的不断发展，电气工程项目在我国各行各业都得到了较为广泛的用。在电气工程及其自动化控制中，应用PLC技术，可以使得自动控制系统的作用得以最大化的发挥。因此将PLC技术与电气工程及其自动化控制相结合，不仅可以在一定程度上提高电气工程质量安全，而且还可以提高企业的经济收益，从而促进我国电气行业的蓬勃发展。本文就PLC技术在电气工程及其自动化控制中的应用展开探讨。

关键词：电气工程；自动化控制；PLC技术

引言

PLC技术作为信息技术的一部分，适用领域广泛，对电气工程及其自动化控制上的影响较大，在生产上如何合理利用PLC技术提高电气工程自动化程度、提升生产效率，成为当代工业生产的重点研究方向。

1PLC的简述

PLC是在电气控制技术和计算机技术的基础上开发出来的一种新型工业控制装置，能够将自动化技术、计算机技术和通信技术进行有效的融合，其利用梯形图语言和逻辑对运算进行控制，通过软件编程使现场中电气以及机械设备智能化和自动化控制得以实现，该种技术在我国工业发展中具有重要的作用。通常情况下，PLC技术系统构造主要有2种：一种是箱式结构，主要包括控制面板、电池、主板等板块，另一种是模块式结构，其主要由I/O模块、电源和CPU控制主板、网络模块和控制模块等构成。

2PLC技术的特点

2.1应用范围广

PLC编程语言与计算机编程语言相结合，可以对设备语言进行详细的翻译。因此在电气工程及其自动化控制中应用PLC技术，可以不用学习计算机编程语言，这样可以在一定程度上降低PLC技术的学习难度。由于PLC技术操作流程和安装过程简单便捷，因此被广泛应用于电气工程及自动化控制中，这样大大保障了系统的运作效率和生产质量的提升。

2.2实用性强

由于PLC技术适合各种应用场合，并且其可变性与编程简单的特点，使其具有很强的实用性。PLC的控制功能好、可靠性强，可以根据自动控制系统的要求进行扩展，体积小、功耗小、集成化高非常适用于各行各业的自动控制中。现在大多数PLC在系统设计上采用的是集成化程度高的单片微型计算机，片内面向测控系统的外围电路的增强，使PLC技术可以方便灵活的应用于复杂的自动控制系统及设备，如工业过程控制、工业控制器、过程检测及电气自动化控制系统等，大多都是以PLC技术为核心的多极网络系统。

2.3控制功能好

PLC技术可以实现多载体控制，一台机器控制多台设备同时工作，互不影响，出现问题时也无需整体停工，只需对相应故障设备进行检修即可。PLC技术拥有良好的抗干扰能力，编程完成后便只会按照指令完成相应操作，不会受到其他继电器的影响，传统机器通过继电器对设备进行操控，有较强的干扰性，因此产生故障。PLC技术通过控制编程逻辑控制器，直接对设备进行操作，不受软件性能的影响，拥有高效性和便利性。

3PLC技术在电气工程及其自动化控制系统中的运用

3.1顺序控制

顺序控制取决于电气工程的控制，将PLC技术应用到顺序控制过程中保证了系统运行的稳定性和可靠性，按照电气工程中的指令进行有序操作，将控制系统下的独立控制动作编制成一定的顺序进行运行，通过对整体的控制和调整完成对该技术的优化，实现PLC技术在顺序控制中的运用。例如：在火力发电厂的炉渣清理工作中，合理运用PLC技术进行工作将会大大减少自动化控制程序在使用中出现的问题，提高工作效率。

3.2开关量控制

开关量控制是PLC技术中最基本的应用。开关量控制的目的是根据开关量历史的输入组合与当前的输入顺序，使PLC产生对应的开关量的输出，来达到系统按照给定的逻辑顺序工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆PLC在电气控制电路中比较常见的，可以提供开关量信号开关类元件有温度开关、行程开关、按钮等。行程开关的作用可以用来反馈运行位置，在电气设备指定的位置上安装一个行程开关，行程开关的触点接到PLC的输入点，PLC程序就通过此输入点的接通与断开状态，进行相应的输出。我们要电气设备完成某一项或某一系列动作，就要通过按钮来传输信号给PLC完成指令操作。温度开关给出的信号也是开关量，为了让控制系统简单化，将不是开关量的温度信号处理成了开关量，当达到设置温度时，温度开关内的继电器就会接通，从而会给PLC发出信号，PLC根据接收到的信号在决定是否执行命令。

3.3远程控制

远程控制是电气工程及其自动化控制系统中的重要体现，未来行业的电气系统只需要技术人员在现场进行调控，而PLC技术能够实现远程控制，从而达到无人操作以及控制设备的目的，这就使电气系统降低了人工成本，从而使电气自动化控制系统更加方便高效。例如断路器，隔离开关，自动手动控制装置等，这都是利用PLC技术的逻辑思维和信息处理能力，从而能够使经济效益最大化。

3.4闭环控制

电气自动化控制在工作过程中，容易出现大量的非固定量，为了有效地避免和杜绝此类问题，需要对非固定量进行控制，使两者之间的转化不存在任何的障碍，从而为可编程的仪器对模拟量进行控制和操作提供保障。通过对PLC技术的应用，可以对闭环控制应用系统的运行情况进行监控，使其基本情况可以被掌握，在该过程进行中，相关操作人员需要对PLC技术和闭环控制应用两者之间的关系进行全面的了解，这样才能够将两者进行结合，从而使PLC技术和闭环控制应用技术的优势得到最大化的发挥，同时，使传统电气控制工程中存在的问题得到解决。

3.5诊断故障

传统电气工程及其自动化控制系统中难免会存在一些故障问题，这对整个电气系统有可能造成严重的影响。而PLC技术的应用能够提高电气系统的诊断故障水平，从而对设备存在的潜在风险进行评估分析，并维护修复设备。PLC技术还能够实现电气系统动态化的全过程管控，从而对存在的问题进行监测，并进行补救和维修，节约了设备诊断时间，提升了电气系统的效率和质量。通过PLC技术能够确定故障的位置，从而进行针对性的维护工作，能够减少时间成本，从而提高企业的经济效益。

4PLC技术在电气工程及其自动化控制中的发展趋势

随着工业生产水平日益提升，电气工程及其自动化对相应的技术要求也逐渐提高，传统控制技术的生产力和生产质量不足以追赶现阶段飞速发展的国民生产水平，高新产业不断扩大，新型技术层出不穷，在配合电气工程及其自动化控制领域，PLC技术起到了至关重要的推动作用。在未来的发展中，要注重控制PLC技术的稳定性，使其在各种环境都能够适应并且稳定的运行。对PLC技术的抗干扰能力要进一步加强，从而提升工业生产的自动化水平。提升PLC技术和互联网的关联性，大数据生产模式下通过简单地自动化操作完成人力所无法完成的工作。同时，必须不断对PLC技术进行创新和发展，才能跟得上科技发展的脚步，确保电气工程及其自动化控制的发展。虽然现阶段PLC技术对于电气工程及其自动化控制的运行和推广起到了极大的助力，但也存在在一些不可忽视的社会问题，PLC技术需要大量的电子元件加持，过多的元件对于系统本身会产生负担，从而可能影响到PLC技术的逻辑运算和数据分析能力，使其精确度出现误差乃至错误。这就是为什么PLC编程要尽量简洁明了的根本因素。在未来的科技发展中，为了适应电气工程及其自动化控制规模的扩张，PLC技术需要使用的元件可能会进一步扩大，怎样确保不影响其准确性、简单性的前提下使其稳定的运行，是PLC技术在未来科技发展下的重点研究方向。

结语

总而言之，电气工程在人们日常生活中发挥着十分重要的作用。在电气工程及其自动化控制中应用PLC技术，是符合现代化发展的一种新型技术，能够在具体控制中优势得以充分发挥。因此应根据PLC的特点对其技术进行创新和发展，从而更好的促进电气工程的建设。

参考文献

[1]杨晓波,魏颖.PLC技术在电气工程自动化控制中应用实践分析[J].湖北农机化,2019(16):63.

[2]张建军.PLC技术在电气工程及其自动化控制中的应用分析[J].现代制造技术与装备,2019(08):207-208.

论文作者:宋龙峰

论文发表刊物:《科学与技术》2019年18期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fd93f684df5cb1f0a7f1761a.html