# 城市污水地下管道开挖工艺及现场施工研究论文_林晶媛

黑龙江省东方市政建设开发集团公司 黑龙江佳木斯 154002

摘要：管道是地下管道的基层构造，对地下管道结构进行施工改良，有助于提高污水排放系统的综合使用性能。在施工工程建设中，市政污水管道工程是其中非常重要的组成，而且直接影响着人们的生活质量，所以在市政污水管道施工中必须要对管道施工的质量进行严格的控制。因为污水管道工程施工本身是一项比较复杂的施工项目，而且容易受到周围环境的影响，同时工期也比较紧张，所以在施工过程中一定要严格按照施工标准进行施工，并且做好监督检查工作，通过科学的管理和监督来确保污水管道工程得以顺利的开展，由此为管道施工质量提供可靠的保障，也有效的促进市政工程的健康发展。基于此，文章探讨分析了城市污水地下管道开挖工艺及现场施工技术，以供参考。

关键词：城市污水；地下管道；开挖工艺；现场施工

引言

近年来，随着国民经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高，人们对周围的生活环境要求日益提高以及政府对环境保护的意识的日益增强，各级政府投入了大量的人力、财力、物力，加大了对环境的整治力度。污水处理就是让我们日常生活的废水、污水集中排入市政污水管网，统一收集汇入污水处理厂，经处理后再排入河道中的一种方式。由于各地房地产业的兴起，不同的小区向雨后春笋般地拔地而起。然而因污水管网的建设滞后，导致小区形成后的污水排放成了环境整治的一大问题。因此，政府加快了市政污水管网的建设力度，要求将兴建小区的污水排放纳入市政污水管网进行集中处理。

1污水管道施工质量影响因素

1.1材料质量差

目前，市政污水管道施工中普遍存在管材裂缝和端头变形问题，导致抗渗能力差，容易产生漏水。产生这一问题的主要原因是相关人员在采购管材的过程中，采购了质量不达标的管材。

1.2污水管道埋深存在不科学现象

在污水管道施工中，管道埋深是影响污水管道施工质量的重要影响因素，而且在施工中，国家相关部门也对此进行了严格的规定。比如针对钢筋硅管的埋深，规定其最大覆土的深度为9米，但是对于塑料排水管而言，其最大的覆土深度则为8米。而且一般情况下，在管道埋设中采取的方式都是采取了暗渠等方式，但是这种方式通常会导致一些不可预见的问题出现。比如如果管道埋设的比较深的话，那么则会直接导致施工成本的提高，同时也会导致施工难度不断加大，而且还会给后期的维护工作带来很大的困难。

1.3设计过程中没有充分考虑地貌

在污水管道施工过程，管道设计对施工质量有着深远的影响，但是在实际的设计过程中，很多设计人员对污水管道的地质情况并没有做出仔细的了解，所以导致在后期的施工过程中，经常会出现设计的尺寸和管道施工的实际情况有很大的差距，因而不仅影响了污水管道施工的进度，同时对施工质量和施工造价都产生了很大的消极影响。所以为了保证污水管道施工的质量，首先必须要严格按照污水管道工程的实际情况进行设计，只有这样才能保证污水管道施工的进度与质量。

1.4检查井下沉或井周围下沉：

①检查井的下沉一方面因素是检查井的现浇砼底板施工质量上存在一些问题，比如；带水作业，未振捣或振捣不密实，井底板砼未达相应强度即进行检查井的施工，底板砼的成型效果受到影响，导致砼井底板承载力不够。另一方面因素是检查井的自重，加上日益增加的交通荷载，导致检查井的现浇砼底板不堪重负；②井周围下沉是井周围的回填质量不达标，压实度不够。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2城市污水地下管道开挖工艺及现场施工分析

2.1地下管道施工方案

2.1.1垫层施工

地下管道科技水平日趋提高，抗裂型地下管道工艺更加先进，如何编制一套完整的地下管道基层施工方案，关系着地区系统可持续发展。土方开挖人工清边修底，最后立即进行验槽，办理隐蔽验收记录和交接工作请挖剩余的10cm土方后，立即浇筑垫层封闭基坑，减少坑底土体暴露时间，避免土体结构受到破坏。

2.1.2管道固定及钢筋安装的质量控制

管道连接完成后，需对管道进行固定，主要为了防止管道在混凝土施工过程中左、右位移及混凝土振捣过程中上浮而产生变形。防左右位移，可以管道两侧用竖向钢筋焊接在支架上卡住管道，间距设置1.0米为宜，不宜过宽。上浮的控制是用φ8钢筋做置与管道相同的弧形，将钢筋两端固定在竖向预埋钢筋上，形成环箍，间距与左右的间距相同。钢筋的安装应注意检查钢筋的品种、规格、数量及间距等，核对清楚并经隐蔽验收合格后，进行下道工序施工。

2.1.3混凝土工程施工方案

混凝土浇筑时的质量控制。首先检查商品混凝土的配合比，现场测量混凝土的坍落度。在符合要求的情况下，严格对混凝土进行振捣，务必使混凝土振捣密实。在施工过程中留置的混凝土试块，必须进行见证取样。

2.1.4混凝土伸缩缝的设置控制

因两井之间约40m左右，需要在两井之间设置一伸缩缝，伸缩缝宜设置在两管道连接处，且应从基础底部形如设置。做法应符合设计要求。

2.1.5管道碾压施工

道路碾压复原。碾压过程中应将驱动轮面向摊铺机的方向，碾压的线路不应做突然转换，碾压机启动和停止必须缓慢进行，避免在碾压过程中过度碾压或者碾压不足产生壅包。对于一些碾压机无法碾压的边缘、死角和接头处，可以使用小型震动机或者手扶式振动夯实机器趁热进行碾压。应在进行碾压的路段设置警示标识，便于行驶人员和其他路人辨认区别。在碾压完成后的冷却阶段应避免在该区域停放压路机或者其他施工车辆，防止剩余废料散落在沥青层上。在道路碾压施工完成后12小时才能允许车辆行驶在该路段。

2.2管道围护结构施工技术

2.2.1喷锚支护

城市管道结构形式复杂，由于管道承载负荷不断增大，喷锚支护是现代施工处理的新技术，对管道加固处理起到了关键性作用。喷锚支护由喷地下管道和锚杆构成。基础开挖后，清洗裸露岩面，立刻喷上一层厚3~5cm的地下管道，避免围岩松动。若此层地下管道不能有效支护围岩，就要施筑锚杆支护，或加厚地下管道喷层。

2.2.2喷地下管道的施工技术

喷地下管道的工艺由供料、供风和供水三个系统组成。施工前要消除危石，清洗岩面。地下管道与岩石间的粘着力可达10~15kg/cm2。有危石存在或岩面冲洗不净会使粘结力降低，影响支护与围岩的整体性。第一层喷完之后，加设锚杆，需要时可挂钢筋网，再喷第二层以至第三层地下管道。

2.2.3边坡支护形式

土层锚杆与锚索的施工技术地面土层锚杆与锚索一样，是施加预应力的基坑（边坡）支护形式，它能作为临时性支护也可作为永久性支护。地面土层锚杆和锚索的使用前要先进行土层各种相关的土质试验；考虑施工与布设的条件，调查与锚固工程有关的场地条件、地形、周围地下管道物及地下埋设物等。

结束语

总之，在施工工程建设中，市政污水管道工程是其中非常重要的组成，而且直接影响着人们的生活质量，所以在市政污水管道施工中必须要对管道施工的质量进行严格的控制。因为污水管道工程施工本身是一项比较复杂的施工项目，而且容易受到周围环境的影响，同时工期也比较紧张，所以在施工过程中一定要严格按照施工标准进行施工，并且做好监督检查工作，通过科学的管理和监督来确保污水管道工程得以顺利的开展，为管道施工质量提供可靠的保障，也有效的促进市政工程的健康发展。

参考文献：

[1]郑义，姚明磊.浅析市政污水管网的施工及质量问题防治[J].科技创新与应用，2014，32：157.

[2]林荣鹏.浅析现阶段市政工程给排水管道施工中的问题及对策[J].江西建材，2016（19）：101-102.

[3]冯建明.市政污水处理的管道施工与问题探析[A].旭日华夏（北京）国际科学技术研究院[C].首届国际信息化建设学术研讨会论文集（一），2016.

论文作者:林晶媛

论文发表刊物:《基层建设》2017年第25期

论文发表时间:2017/12/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fdc971aa87290cb5daea9cff.html