# 建筑给水排水工程的设计优化刘坤论文_刘坤

摘要: 给排水工程是建筑工程的重要结构组成部分，是建筑工程项目给排水功能实现的基础所在。在建筑设计过程中，给排水工程设计是重要的设计工作内容，直接关系到了给排水施工的质量，也影响到了给排水工程的功能实现状态。现阶段的给排水工程设计中，还存在着一定的设计弊端，给建筑工程整体设计质量造成了影响，因此对给排水工程设计进行优化，是建筑设计工作的重点所在。

关键词：建筑设计;给排水工程;设计优化

前沿:随着人们意识水平的提高，节约水资源成为人们共同的倡导理念。但是目前城市中依然存在许多不良的用水习惯，水资源浪费的现象十分普遍，节水措施不完善，这就需要深度贯彻落实给水排水工程节水优化策略，在最大程度上提高水资源的利用率，保护水源，避免水资源浪费是城市建设的必要任务和目标。通过对给水排水工程节水优化对策的探讨：冷热水供应系统进行改造升级、控制管路渗漏、对水压进行科学的监控保持供水健康稳定、雨水收集再利用等等行之有效节水措施，不仅仅能够在一定程度上缓解用水压力，优化水资源的分配规则，还能促进城市建设的稳定发展。作为不可再生的重要资源，节水、护水是一件永不能停歇的事业，要求各方力量为缓解用水压力，提高用水效率做出持续不断的努力。

1建筑给水排水工程中的问题探究

1.1给水排水设计问题

作为开展排水工程的关键组成项目和前提保障，建筑给水排水设计对于实际工程设计具有重要的意义，在实际工作中，有些工作人员没法对多元化设计理念灵活运用，这就限制了设计范畴，也使得建筑给排水设计中容易发生问题。

1.2地漏铺设不规范

我国在地漏铺设方面有明确的规定，一般来说，如果选用的地漏带水封的话，其深度应当≥50mm。实现这样的设计标准是为了确保管道内不会进入有害气体，避免威胁室内人员健康。有的施工单位过于关注經济利益，一味地节约成本投入，在地漏采购过程中，对于质量的把关不够严格，使得质量标准不达标，从而对工程质量产生了严重影响。

1.3给水排水施工问题

供水和排水是整个建筑给排水施工的两个关键部分。因此，确保排水供水施工质量对于落实排水供水功能，实现有效的水资源利用，改善人们的生活品质具有极为重要的作用。但结合当前我国建筑给排水施工情况看来，施工环节的问题还比较多，特别是安全管理质量方面问题极为突出。主要是施工单位在安全管理方面的重视力度不够，不能正确的指导施工现场。

2 建筑给排水工程设计优化的重要性

建筑工程项目近年来随着我国经济事业的发展逐渐增多，大大提升了人们的生活质量。在建筑工程项目中，给排水工程是重要的结构组成部分，是建筑项目给排水功能实现的重要保证。在给排水工程中，不仅仅包含了人们日常生活中供水和排水，还关系到了消防用水，是建筑工程项目重要的安全保障。在给排水工程设计中，必须充分保证设计科学性，才能够保证建筑给排水工程施工质量，为给排水工程的功能发挥奠定基础[1]。基于此，对建筑给排水工程设计进行优化是提升建筑给排水工程施工质量的必然途径，更是满足建筑项目业主对供水和排水需求的必然举措，是提升建筑火灾安全的重要前提。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3给水排水工程的设计与研发

3.1优化排水工程方案

简单来说，在给水系统中最主要的部分就是消防给水与给水，其中，对于室内来说，如果面积较多，就可以在室内多增加一个卫生间，然后将厨房与卫生间的距离也可增大一些，这样就把给水管理的长度要增加值。同时，在为给水管理增加值的时候，会在管线的末端会出现一些噪音，为了不影响人们的正常生活，这样就会给供水的管道减少压力，使其隐患不会在这里产生。给人们提供一个便捷的给水排水系统，所以说，在对给水系统进行研发时，要根据人们的生活因素来重点考量，要注意给水管道是否有噪音，给水管道是否需要加长，是否需要减少，一定要做到最准确的数值出现，要对管理的长度进行合理的设计，以免当中出现压力过大和与其相关的一系列问题。

3.2排水系统的应用与创新

一般来讲排水系统的最主要部分就是排水管理与地漏，排水系统中，主要在一些老居民楼里，铸铁管道是当时使用最普遍的材质，由于使用的时间较长，就会出现生锈的现象，导致漏水的情况发生，对人们的生活造成一定的影响。随着现在材料技术的不断发展，大多排水工程中都开始使用起了以塑料为方的管道材质，最大的性能就是耐用性极强，而它也有缺点，那就是噪音比较大，所以要求专业人员在施工管道的时候，要对它进行创新，以减少噪音对人们生活的影响。

4 建筑给排水工程设计优化方案有哪些

4.1排水设计优化。在进行建筑给排水工程设计时，排水设计是重要一环，直接关系到了居民日常用水的安全性。在进行排水管道设计时，必须对卫生间的洁具布局进行深度思考，保证结局布局的合理性，避免发生排水管道设计不合理以及业主私自修改排水管线的情况发生，造成给排水工程的排水功能受损，给建筑带来不利影响[3]。与此同时，还要对排水管道的质量进行严格监督，避免出现质量不达标的情况，造成排水管线泄漏，给建筑居民用水带来安全隐患。

4.2给水设计优化。在建筑给排水设计优化中，需要对给水设计进行优化，其主要点的优化点就是要结合建筑工程项目的实际情况，例如建筑高度、建筑规模、建筑给水源距离等，考虑给水管线设计的方案。在给水设计中，最重要的设计优化点就是对给水压力设计，要做到满足高层居民生活用水需要的同时，保证低层居民的供水安全，避免供水泄漏的情况发生。同时，通过给水压力设计优化，能够降低给水管道的噪声，避免居民的正常生活受到影响。

4.3优化管道连接设计。建筑给排水设计中，管道连接是最重要的设计部分，必须对管道连接设计进行优化，以保证给排水设计的科学性。在进行管道连接设计时，可以通过暗设的形式来进行管道连接设计，提升设计美观度的同时，提升管道连接设计的使用寿命，并对连接位置进行严格把控，确保连接位置的科学性。

5.结语:在给排水工程中，地面漏水与管道渗水问题最为常见，如果不能及时的解决这些问题，将会极大的影响到工程的进度，工程施工工作人员应当高度重视这些问题的处理，为了避免其发生的几率，应当采取一切必要的措施来解决。

参考文献：

[1]夏秀礼.市政工程给水排水施工管理探讨[J].工程技术研究，2016，（6）：179.

[2]李晓琳.高层建筑给水排水工程设计方法解析[J].住宅与房地产，2017，（24）：114.

[3]付少明.姚志强.对高层商住楼给排水设计若干问题的探讨[J].给水排水，2010（01）.

[4]李晓琳.高层建筑给水排水工程设计方法解析[J].住宅与居地产，2017（24）.

[5]王继业.建筑给水排水存在的问题及策略[J].门窗，2014（02）.

论文作者:刘坤

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fdecf13d1cbdc07567647856.html