# 基于嵌入式PC/104模块的核谱仪系统的研究

高嵩[1]2004年在《基于嵌入式PC/104模块的核谱仪系统的研究》文中研究指明近几十年来，由于核谱仪的出现和不断发展，使得能谱的测量和分析水平大大提高。它已经不仅仅是一些传统学科的研究工具，而且正在向其他许多学科和领域渗透，并得到更广泛的应用。 本论文在充分了解现有野外用便携式谱仪的技术状况的基础上，结合相关的科研项目，以实现集XRF荧光分析、γ能谱测量、多道谱仪、信息处理等技术于一体为目标，对嵌入式PC／104模块在核谱仪中的应用展开了系统研究。 取得的主要成果： 1．研制了交流电源和充电电池双重供电方案的应用电路以及高性能的电池充电器。 2．研制了符合PC／104标准的信号处理模块，包括1024道的多道脉冲幅度分析器和采用数字电位器的稳谱电路。 3．开发了信号处理模块的VxD(适合Windows 98的设备驱动程序)。 4．采用Visual C++开发了谱分析软件并在实际应用中完成了数据处理和分析的多项任务。 初步应用表明：该核谱仪既具有室内精度高、稳定性好的优点，又能适合野外使用。

曾旖[2]2007年在《ARM &嵌入式Linux在多道能谱仪中的应用研究》文中进行了进一步梳理核能谱测量无论是在核物理、辐射剂量学等基础学科的研究中，还是核技术在国民经济各个领域的应用中，都是不可缺少的工具。特别是近几十年来，由于高性能谱仪的出现和不断发展，以及计算机的广泛应用，使得能谱的测量和分析水平得到了更大的提高，因此，在各个领域的应用得到了更加迅速的发展。本文主要介绍一种新型谱仪的设计。该谱仪由核信号处理电路、谱数据采集电路以及应用软件构成。核信号处理电路主要由线性放大器和脉冲成形电路组成。谱数据采集电路由ARM S3C2410为控制核心，包括1024道脉冲幅度分析器。为增强仪器的性能，硬件方面系统增加了USB接口以及方便人机交互的LCD显示、触摸屏等部件。为了更充分的利用ARM这一32位微处理器的片内资源，为系统提供更有条理的任务管理能力，设计引入了Linux嵌入式操作系统。在该系统平台上开发了系统软件。绝大部分软件采用C语言编写，软件的可移植性好。系统的应用软件主要是指谱数据处理软件。

成毅[3]2007年在《手持式多道γ能谱仪的研制》文中指出多道能谱分析仪早期都是由传统的模拟电路和数字电路来搭建的，随着计算机技术和半导体技术的发展，70年代中期，以数字集成电路和微处理器为基础的数字多道能谱分析仪问世。80年代末期90年代初单片机技术开始被融入到仪器制造中，多道能谱仪也随之向智能化方向发展。随着科技的发展和对核技术认识的深入，为了便于及时了解或快速分析，手持式仪器或与智能机器人捆绑的轻便型仪器显得越来越重要。本文结合国内、外的相关γ射线测量的理论和技术实践，对手持式γ能谱测量仪进行了深入研究。论文主要对手持式放射性γ能谱测量的相关原理以及系统的整体的实现方案进行探讨的基础上，设计并研制了以C8051F064为控制器，由线性放大与整形电路、过峰检测电路、电源电路、液晶显示等构成，介绍了系统的人机界面、中断采集程序、串行通信程序等应用软件的设计。最后样机对NaI晶体、BGO晶体两个探测器进行测试，测试使用了~(137)Cs、Th、~(40)K叁个标准源。本课题通过一年的努力，利用C8051F064内部集成的16位ADC，完成了256道γ能谱测量，并且通过键盘可以设定谱峰计数的起始和终止道址，并点亮选定范围，并显示某道计数值和选定道址范围的统计和。通过本课题的研制，基本实现了手持式γ能谱测量仪的雏形，具有良好的人机界面、较高的测量精度，可用于现场测量和智能机器人捆绑。

## 参考文献：

[1]. 基于嵌入式PC/104模块的核谱仪系统的研究[D]. 高嵩. 成都理工大学. 2004

[2]. ARM &嵌入式Linux在多道能谱仪中的应用研究[D]. 曾旖. 成都理工大学. 2007

[3]. 手持式多道γ能谱仪的研制[D]. 成毅. 成都理工大学. 2007

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fe036ef30fc3c7b0bf690f65.html