# 基于智能配电网关键技术的城市配电网规划张力耀论文_张力耀,徐立

摘要:智能配电网作为智能电网重要组成部分，关系着电力行业发展与企业经济效益能否最大化。目前的供电量难以满足人们的需求，因此，不断完善配电网的建设、加强配电网的运行管理尤为重要。智能配电网技术在电力系统规划中的使用和推广，不但保障了电力系统的运行安全，还满足了人们对用电量的需求，保证供电效率。本文对该技术在电力系统规划中的应用进行分析。

关键词:智能技术；配电网规划；应用

1智能配电网技术

1.1智能配电网技术概述

现如今，智能配电网成为企业重要研究内容，基于配电网高级技术下详细分析、总结运行特点。据调查显示，智能配电网集成了控制技术、网络技术、信息技术、电子技术，在智能配电网设备设置中安装配电网终端设备，生成可视化配电网管理模式。智能配电网运行强调人们主动融入到用电监督管理中，及时发现存在的不足，保证运行稳定、安全。基于配电网运行管理中，配电系统作为电力系统重要组成部分，直接面向用户从而满足用电要求，提高供电效果与系统稳定运行。不过，根据现阶段配电网运行管理效果看，仍然存在一些不足：首先，配电网建设落后区域经济发展，难以满足人们用电需求。其次，电能损耗大，停电频率高，还需要企业给予高度重视。最后，配电网自动化低于输电网，降低总体供电效果。伴随着计算机信息技术的发展与应用，进一步推动了智能电网技术的发展，性能更加完善、安全性更高。智能配电网技术作为物力电网组成部分，综合了传感技术、通讯技术生成新的配電网，确保了供电稳定性。现阶段，我国智能配电网发展集中于几方面：第一，坚韧性。配电网运行时如果出现较大异常故障，智能配电网仍然可以正常供电。当受到外部环境影响时，依然能够确保配电网稳定、安全，有助于提升配电效果。第二，自我恢复性。智能配电网能够结合系统运行状态评价，制定科学的管理方法，全面排除安全隐患。当遇到紧急配电问题时系统可以自我修复，避免扩大停电范围，减少损失。智能配电网交互性较强，配电终端与电力市场连接紧密，保证了电力交易的有效开展与配电网的顺利运行。第三，优化性较强。想要提升设备应用效果进行配电网资产优化得到了重视，重视设备运行维护管理。智能配电网有着较强的集成性，经过信息综合尽可能的确保配电网系统的全面覆盖，实现电网企业的统一管理，提高管理水平。

1.2智能配电网技术在城市配电网规划中的重要性

智能配电网是智能电网建设的关键环节，一般指110kV及以下电网，并且与整个电力系统、分散用户直接连接。智能配电网结合了传统的电力技术、传感测量技术和通信网络技术等，并且支持分布式电源的进入，实时监测与保护电力系统，以保证用户的安全。智能配电网的关键技术有三种，均在城市配电网规划中具有重要作用。第一种为分布式发电。分布式发电一般在用户所在场地或附近建设安装。相较于传统发电技术，智能配电网技术发电过程中不消耗化石燃料，保护环境。并网方式灵活。在靠近用户负荷时，能够降低配电网中的传输损耗。第二种为故障电力限制技术。在配电网运行过程中如果出现短路现象，会造成较大的故障电流，导致电力设备出现发热的现象，影响整个电力系统。而智能配电网中的故障电力限制技术，能够使用电力电子技术和高温超导技术限制短路电流。第三种为柔性配电技术，即柔性交流输电技术。通过电子技术、信息技术、控制技术调节交流输电系统的电压电流等基本参数，控制电力系统的有功超和无功超，提高输电系统的输送能力与稳定性。基于此，应该增加智能配电网的使用，确保城市配电网规划具有合理性。

2提升智能配电网关键技术在城市配电网规划的措施

2.1预测配电网负荷

对配电网的负荷进行正确的预测，能够保证配电网整体规划方案的科学性，为配电网保持良好的运行状态提供保障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆电力负荷预测是指以负荷与外界因素变化为基础，通过对电力负荷历史数据进行分析，以电力系统的需求作出估计。所以，预测配电网负荷需要根据城市区域长期规划图的使用性质来设置负荷指数，同时运用数据平台、GIS系统和生产管理系统的接口获取该地区配网的全网数据，分析计算配网的各个节点的可靠性。预测负荷具有以下优点：第一，能够有效地提升分布式能源接入的比例；第二，可以优化配电网的分布，降低网络损耗，并且解决重载线路的负载率过高的问题；第三，在主电网供电中断时，提供孤岛运行电源，从而降低负荷停电时间。

2.2提升技术人员的综合素质

城市配电网规划人员的水平直接影响整个配电网规划的合理性，所以需要提高工作人员的综合素质。首先，电力企业应该对工作人员进行培训，帮助其了解最新的电网技术，提升其能力。并且定期考核，实行奖惩制度，激发员工学习的积极性，从而使其提高配电网规划设计的水平。其次，企业需要做到挖掘员工的潜能。领导应该不断为员工做思想工作，强调职业道德建设，在提高员工能力的同时，培养其自信心。同时，管理人员应该提高自身的管理能力。执行能力是管理者需要具备的条件之一，管理人员需要明确配电网的规划目标，促进员工规划工作的良好运行。最后，员工需要提高自身素质。通过不断学习，从而提高智能配电网规划的质量。

2.3建立完善的监督机制

建立健全智能配电网的监督机制能够更好的提升配电网规划的水平与质量。首先，政府应发挥自身职能作用进行宏观调控，加强政策引导，对施工方的建设资质进行有效审核，从而提高城市配电网的规划质量。其次，完善管理监督制度，优化监督流程。最后，监管人员需要具有预见性与洞察方面的能力。工程质量出现问题通常是没有预兆的，部分违规行为具有隐蔽性，所以监管人员需要具有宏观上的预控能力以及在微观上注重细节，将质量控制作为工作重点，做到防患于未然。并且，工作人员需要具备良好的职业道德，保证监督工作的公正、公平，在开展监督智能配电网建设过程中坚持实事求是的工作态度，遵纪守法、尽职尽责，促进智能配电网关键技术在城市配电网规划的良好展开。

2.4加强对智能配电网的维护

要想在智能配电网关键技术上面有所提升，必须在系统维护以及管理上面加强，在电力设备的损耗上有一定的降低，从而提高运行的效率和质量。首先，城市配电网规划人员需要树立正确的维护管理理念。加强对城市配电网的检修，并及时发现故障，对其进行有效处理，以免故障进一步扩大。其次，定期更换老旧设备，降低风险。以上海中心城区为例，存在运行时间高达30年以上的老旧台区设备，具有低电压、配电损耗大等问题，难以进行改造。最后，加快配电自动化的建设步伐，实现故障快速隔离与定位。智能化配电网的馈线自动化系统能在故障发生时迅速进行定位，自愈系统能根据故障定位，进行网络重构，工作人员可以根据指令，恢复事故前的运行方式，减少故障处理时间的同时节约人力、物力。

3结语

综上所述，伴随着国民经济的发展，人民的生活质量的到极大的改善，为满足人们的生活需求，给配电网管理出了更高的要求。目前，我国电力系统运行管理还存在诸多的问题，形势不容乐观，导致目前的供电量无法满足广大用户的需求，因此，为了有效地解决供电不足等问题，我们必须加强对配电网运行的管理，对电力系统的合理规划，将智能配电网技术有效地应用到配电网规划之中，通过应用先进的技术，提高我国配电网规划水平，保证供电质量，更好的为广大用户服务。

参考文献：

[1]孙秋野,杨凌霄,张化光.智慧能源---人工智能技术在电力系统中的应用与展望[J].控制与决策,2018,33(05):938-949.

[2]李永强,李健,张伟营.智能配电网技术在配电网规划中的具体应用[J].电子技术与软件工程,2018(01):230.

论文作者:张力耀,徐立

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fe6febe2925879d93767f099.html