# 关于环境监测水质采样质量管理的探讨论文_杨晓

摘要：人体内最重要的组成成分之一就是水，它在人体所占的比重约是百分之六十到百分之七十，对于每个人来说，都是非常重要的存在，当下我国经济飞速发展，科技方面的发展也不断提高，对外界环境的管理以及水品质的监管也有所加强。水的检测也不是那么容易，专业人士为了确保环境检测结论是否准确，一定要采用品质超群的水质来进行采集样本，因为这样采集水的品质才能有足够的标准，才有一定的代表性，才能准确地了解该地区的水质优劣和环境情况。本篇文章研究讨论有关采集水样本时会遇到的一些问题，和根据提出的疑问应采取怎样的解决办法。

关键词：环境监测；水质采样；质量管理

现如今我国经济发展飞快，人们的生活质量也越来越好，但是水污染严重的问题也越来越恶化，已经严重到对广大人民群众的身体健康造成不可估量的威胁。在社会迅猛发展的同时，也致使我们国家治理水污染方面的问题不得不高度重视起来，可是水资源治理问题也不是一朝一夕就能实现的，其中存在着许多情况，技术以及思想方面就对治理水资源污染形成了阻碍，如果要有效率有效果的治理水污染问题，确保水资源被大家好好利用不浪费，应该对水品质的调查检测方面尽快落实，第一要采集取样水的样本，第二，要对所有的样本进行检测，然后根据水的检测结果进行有效的治理方案，采取一定的治理措施，对采取样水的样本时工作的质量也要进一步加强。

一、对环境检测时水质采样工作的管理分析

水质监测在环境监测工作中是非常重要的一环，在技术人员对水质检测时，一定要先进行的是水质采样工作的高度管理，这项工作非常重要，它不仅确保了检测结果中数据具有准确性还具有一定的代表性，同时也能帮助环境保护工作能完美的进行下去，对整个工程有非常重要的意义[1]。管理局在计划相关的关于管理水资源方面的工作时，利用的时检测结果参数的可利用数据，可以见得，保障水质采样这项工作能顺利进行，这对于整个项目来说很重要。检测的结果参数也能为专业人士在治理水资源污染工作时提出有理有据的参考与支持，所以，要以积极的态度和完善的体系对待水质监测工作，要确保水质检测的质量和能否顺利进行这项工作，应提高对检测技术人员的培训和管理要求，也能将技术人员的综合能力有所提升，要确保在工作时所有主业人员对工作态度足够积极和有熟练地专业技能，进而提升检测人员对工作的使命感[2]。

此外，专业人士在水质采取样本的管理工作时，应该确保所有设备能够顺利工作，因此，对工作需要的设备按一定时间检查一级养护修理也是重中之重，在工作进行之前也要对设备进行全面检查一遍，要确保机器是否能顺利运行，保证所需机器不出现故障致使工作不能开展的情况，那样会使工作效率大大降低，导致不必要的麻烦[3]。就当前工作现状来说，相关部门在检测的质量管理工作中还存在许多不足之处，这些不足之处一部分存在于理论层面，一部分在进行工作中也能够体现出来，只要快速有效率的解决这些问题，就不会影响工作中各项工作的进展。目前，大多数水质监测管理方面的工作都会选择在实验室里开展，因为这样工作开展更方便，工作中需要的设备也很有效率，实验室的科技人员也对工作中的一些问题有相对应的对策，一些专业的控制方法在一般情况下能确保工作的质量更好，对工作质量有效的控制对工作有极大的帮助，能让技术人员了解一些比较有实际意义的参考数据，在采样工作开展的工程中，这一环节并没有引起工作人员的重视，而且有些技术人员操作技术不符合标准，重要的是相关的管理制度也很匮乏，工作实际进行时，较大程度上会有一定的误差，这样会直接对检测结果有一定不准确地影响，没有办法顺利进行接下来的一些工作，包括水质采样管理方面的工作，对环境监测预期的工作效果有一定的影响[4]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、哪些外界因素对环境监测水质采样管理工作有一定的影响

（一）如何选择水质采样点

相关部门开展环境监测工作过程中，选择水质采样点这项工作非常重要，它是影响检测结果最直接的外界因素，导致结果参数准确度低，致使水质采样质量管理工作受到一定程度的影响，因此，工作技术人员一定要注意怎样准确地选择水质采样点，进行选择工作之前，应该依据环境监测工程实际的需求确定此次采取样本与检测重点有关的方面，最主要的是挑选无论内部因素还是外部因素对本次工作影响最小的采样点，以确保本次采样符合标准，足够合理[5]。针对环境监测来讲，所选的采样点不够合理，不符合标准，主要是检测电表水工程中，一些工作人员不能有一个良好的工作心态，对待工作态度不端正，并没有按照要求选取采样点，致使检测的水样结果参数不够准确，不能准确定进行有效的参考，和现实具有一定的差距，没有耐心的对工作各个地点进行严格的考查，直接对工作进行开展，进而导致军轮无法准确地表达出当地水质的现状，以下工作不能顺利进行，重要的是会对环境管理有不好的影响[6]。

（二）采样所需设备的工作状态

水质采样工作时要选取最优质最专业的设备机器，而且要按照标准进行快速的检查是否出现什么纰漏，一些对水质参考参数要求较多的检测工作需要在实际现场进行，例如水质的温度以及PH值等等，在现场工作开展时，检测结论是否准确非常重要，优质的设备能够更好地表现出准确地结果参数，能得到有限的参考，所以要确保设备状态足够良好的时候开展工作。工作人员要定期的对设备进行养护修理，尤其是使用之前，最大程度的缩小差值，减小误差，以确保检测结果足够准确[7]。一些工作人员对检查设备这项工作态度不端正，检查时不够认真仔细，致使检测的结果不准确，和实际情况有比较大的差距，除此之外，因为技术人员操作不符合规定，有极大的可能产生对水的样品有污染的情况，继而使检测出来的结果更加没有准确定和参考性[8]。

（三）样品保存和运输因素

样品如何保存和如何运输这项工作也非常重要，在运输时如若不小心出现什么意外，在一定程度上会对样品的质量和准确定有不好的影响，因此，样品怎样保存和运输要遵循相关部门的硬性规定，不然会有许多工作上没必要的麻烦，这是确保样品是否准确的前提。当前就样品的存储和运输来讲，有许多难题存在，例如采集样品工作环节中，不能按照国家规定标准加入固定剂确保样品的品质，致使在运输和存储时有变化，与实际情况不符。

结束语：

环境监测工作中最重要的一环就是关于水质的监测，只要把水质监测工作做好，人们才能使用和引用更为安全的水源。工作人员在对水质进行监测时，要对设备进行检查和日常维护，保证设备使用，为对环境的监测和水质的采样进行优化。

参考文献：

[1]张福全.环境监测水质采样质量管理的几点探讨[J].低碳世界, 2017(3):23-24.

[2]王丽红.环境监测水质采样质量管理的几点探讨[J].环球人文地理, 2017(7).

[3]曲晓欢.环境监测水质采样质量管理探讨[J].科技经济导刊, 2018, v.26；No.648(22):128.

[4]莫亚贤.环境监测水质采样质量管理的研究[J].环境与发展, 2018, 30(09):163+165.

[5]王清.环境监测水质采样质量管理[J].中小企业管理与科技, 2018.

[6]汤合强,汤兆瑞.水质采样的质量控制技术方法探讨[J].中国科技财富, 2011(8):97-97.

[7]徐琼.关于环境监测现场采样细节问题的若干探讨[J].资源节约与环保,2016, 000(005):96-96,99.

[8]王莉.环境监测水质分析质量保证的探讨[J].才智(14期):88-89.

论文作者:杨晓

论文发表刊物:《科学与技术》2019年20期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/feb0eedac108d63e674d06fb.html