# 水利水电工程防渗施工技术探讨贾海峰论文_贾海峰,刘立勇,孙占宗

摘要：目前，随着当前水利水电工程项目规模和数量的增加，防渗施工技术应用越来越广泛，其对于提高水利水电工程施工质量起到了极为重要的意义。而且随着防渗施工技术的不断的发展和完善，要求水利水电工程施工技术人员要掌握防渗施工技术的要点，针对施工技术具体应用的各个环节进行有效防控，确保水利水电工程的施工质量，为水利水电行业的健康、有序发展打下坚实的基础。

关键词：水利水电工程；防渗施工技术；意义

1防渗施工技术应用于水利水电工程的意义

通常情况下，在现代水利水电工程的建设过程中，相关人员需要在保障工程自身稳定性及抗震性等特点外，还要避免渗漏问题出现在具体的施工过程中，以此避免由于水利水电工程自身质量问题对人们日常生活所造成的影响，保障人们自身生命及财产等方面的安全。为此，在日常工作中应加强防渗施工技术的应用，以此对相应的施工环节进行规范，确保在最大程度上避免地基渗水现象的出现；同时，相关人员还需要通过对施工环节具体方案进行制定，并根据相关方案采取施工技术与措施，并加强施工设备的应用，确保在施工周期内完成水利水电工程的施工建设，同时，对施工的效率与质量进行保障，进而促进我国水利水电工程施工及运转过程的进步与发展。

2水利水电工程渗水问题主要影响要素分析

2.1混凝土结构裂缝渗漏

现阶段大多数水利水电工程项目在建设中都是选用混凝土结构，通过此类结构强化水利水电工程建设。混凝土施工浇筑过程中容易受到温度等要素影响，导致混凝土产生温度裂缝、集料反应裂缝以及干缩裂缝问题。混凝土结构产生裂缝之后，对混凝土结构质量、应用性能、坚固性都会产生较大影响。当外部环境自然雨水增多之后，会加重混凝土结构裂缝。

2.2工程变形缝导致的渗漏

水利水电工程缓凝土结构变形缝是容易产生渗漏的位置，在项目设计以及后续施工过程中，选取最佳的混凝土结构防水设计以及各类综合应用效果较高的防水材料开展混凝土结构施工，能对变形缝进行有效控制。但是目前部分施工部门选取防水材料质量不合格，在工程项目设计阶段设定的防渗计划与项目建设现状难以对应，部分施工人员在实践操作中未能精确化划分止水带位置，会诱发渗漏问题。

2.3工程改建不合理处理引发的渗漏

部分水利水电工程建设年代久远，在社会发展新时期要进行全面扩建与改建。在水利水电工程结构改建过程中，对新旧防渗结构未能进行有效处理，会导致水利水电工程新旧衔接位置产生渗水问题。从正常施工现状来看，相关设计人员对项目浸润线设计时，设计高度要略高于实际高度，当水利水电工程蓄水位不断升高，工程浸润线也会抬高。结合项目施工要求，要对水利水电工程坝体结构进行充分施工碾压，会导致浸润线上高，水利水电工程蓄水量也会发生变化，容易产生渗漏问题。

3水利水电工程防渗技术施工要点分析

3.1做好防渗设计工作

在水利水电工程中应用防渗施工技术，要根据具体的工程流程和施工环境来设计具有针对性防渗施工方案。水利水电工程的开展涉及较多的内容，在实际施工过程中，需要针对施工环境进行认真考察，并根据具体获得的数据结果来制定相应的技术方案。

3.2严格把关防渗施工材料

水利水电工程防渗施工技术的应用效果受施工材料质量影响较大，因此在施工过程中需要严格把关施工材料，确保施工材料质量与标准要求相符，并要经过严格的检测，确保其与相关检测要求相符。在水利水电工程防渗施工方案设计完成后，需要根据具体的防渗施工技术要求来选择所需材料。对于采购的材料妥善存储，确保施工过程中使用的材料都要与标准要求相符。特别是对于施工过程中使用的土料，更需要合理选择，从而保证水利水电工程的防渗效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3灌浆防渗技术

3.3.1高压喷射防渗技术

在水利水电工程建设所使用的防渗技术中，高压喷射灌浆技术的使用最为频繁，运用高压喷射防渗技术的主要方法有铁嘴喷灌浆和打孔填管等。使用打孔填管方法的过程中，必须严格按照设计方案对孔内的杂物进行清理，填管注浆完成后还要对其进行封闭。利用铁嘴喷灌浆方法开展防渗漏工作时，需要对注浆嘴进行处理，对注浆部位进行清理，保证缝隙部位和注浆嘴契合，之后利用高压喷射灌浆技术进行灌浆作业并做好封闭工作。高压喷射灌浆技术通常应用于一些较为大型或是渗漏缝隙较大的水利水电工程项目中，或者一些已竣工的路基穿透作业。利用高压喷射灌浆技术进行路基加固，能够有效减少施工所占用的道路资源，并保证在施工过程中不会对地基结构造成影响。高压喷射灌浆技术操作简单、运用效果好、适用领域广泛、不受地质条件的影响，在一些湿度较低的软土地基中也能够起到非常明显的作用。

3.3.2混凝土防渗技术

混凝土防渗技术是一种运用十分广泛的防渗手段，能够有效提高水利水电工程施工的整体质量和安全性。在发生渗水现象的区域开展打孔作业，并对打孔的距离进行把控，保证缝口的密闭性，以防止灌注环氧材料时发生灌浆外溢的现象。可利用环氧树脂进行灌浆，可有效提高水泥浆灌注混凝土的稳定性，使凝结时间增加至8h以上，确保水泥浆完全凝结，保证其不会溢出。将环氧树脂加入其中不但可以加强混凝土结构的强度，还可以提高水利水电工程施工的整体质量。

3.3.3注浆灌注桩防渗漏技术

注浆灌注桩技术具有现代化的特点，通过将一些具备凝结效果的浆液灌注到裂缝中，利用注浆的挤压来稳定内部结构，并且还可以通过注浆填充来提高其结构的强度。运用注浆灌注桩技术时必须要了解注浆区域的物理特点，保证施工面的强度符合注浆灌注桩技术的开展条件，以此来保证该防渗技术的有效性。注浆灌注桩技术操作方便，防渗漏效果好，可在多个领域运用。

3.3.4土坝坝体劈裂灌浆防渗漏技术

水利水电工程坝体产生渗漏现象时，通过土坝坝体劈裂灌浆的方式进行防渗漏处理，能够有效提高水利工程的整体防渗能力。土坝坝体劈裂灌浆技术在运用过程中，根据水坝坝体的应力结构，结合水坝坝体的轴线找到合适的孔位后进行灌注浆液，坝体之间出现劈裂灌浆产生的挤压力，使坝体之间的应力合理分布，有效加强坝体的稳定程度。

3.3.5高压喷射灌浆技术

高压喷射灌浆技术在防渗水施工过程中，是基于浆体与原土层有效结合基础上开展，在灌浆位置中进行高压喷射。从高压体中喷射浆液，使得浆液保持紧密度较高的状态，在高压结合状态下，施工结构稳定性也会产生较大变化，结构和浆液之间的结合速度会不断加快。此阶段要做好浆液高压搅拌，当浆液全部凝固之后会建立稳定性与强度值较高的防渗墙。从实践中能得出，此项技术应用成效较高，对优化水利水电工程整体施工质量具有重要作用。施工人员通过此方法进行防渗施工处理，要着重分析项目建设基本要求与建设概况，选取适用性较强的喷射方式，比如摆动、旋转、定向等。此项技术对施工条件没有过高要求，当前相关施工部门要对施工经济现状进行分析，对防渗施工处理进行优化。

4结束语

综上所述，随着时代的发展，我国综合实力与社会经济水平的提高，带动着我国水利水电工程的快速发展，不过，随着时间的推移，部分水利水电工程在运转的过程中逐渐地出现了部分问题，影响着水利工程自身的运转，为此，相关人员需要加强防渗施工技术的应用，同时，结合现代先进的技术与设备等，确保在最大程度上解决渗漏问题，进而促进我国水利水电工程施工建设水平的进一步提高。

参考文献

[1]叶健.浅谈防渗技术在水利水电工程施工中的应用[J].科技风，2019（11）：207.

[2]张忠华.防渗技术在水利水电工程施工中的应用[J].吉林农业，2019（8）：57.

[3]焦庆丰.水利水电工程施工中防渗技术的应用分析[J].建材与装饰，2019（7）：284-285.

[4]曹庭,石从浩,孙光礼.水利水电工程中的防水堵漏技术应用探讨[J].黑龙江水利,2018(2).

论文作者:贾海峰,刘立勇,孙占宗

论文发表刊物:《城镇建设》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ff211e7320e0a094bc1be67f.html