# 空调系统节能运行自动控制的应用研究论文_刘纪丁

（北京局集团公司天津西站，天津市 300000）

摘要：空调系统中的一个重要部分就是自动控制部分，这一结构是控制空调系统高质量、高效率运行的重要部分，在实际的运行中发挥着关键性的作用，一方面使系统减少能源的使用量，实现了绿色化运行，另一方面满 足具体的系统运行要求，保证了运行质量。在进行设计时，要结合运行的环境条件，不断优化设计方案，使空调系统的自动控制技术不断优化，运行效率稳步提高。

关键词：空调系统；节能运行；自动控制

1.空调节能自动控制系统常用仪表与执行机构

1.1 检测变送器

检测变送器也就是传感器。空调系统中常见的温度检测仪表有：玻璃温度计、双金属温度计、金 属热电阻温度计和半导体热敏电阻温度计等；常见的湿度传感器有：干湿球湿度信号发送器、氯化锂 电阻式湿敏元件及温湿度变送器、电容式湿度传感 器和磺酸锂湿敏元件等。

1.2 调节器

调节器也称控制器，它是空调系统的控制核心。其主要任务是负责处理系统设定值与反馈值之间的偏差，产生系统需要的控制信号，使系统输出满足工艺要求。由于空调系统被控对象的特殊性，所以相应调节规律经常采用位式、比例式、比例积分式、比例积分微分式、预估控制式及采样式。空调系统中常用的调节器有气动调节器与电动调节器。

1.3 执行器

执行器在空调系统中是由执行机构与调节机构组成的。来自调节器的控制信号，由执行机构转 换成角信号或线位移输出，驱动调节机构，常见的执行器有电动执行器与气动执行器，电动执行器常见的有电动调节阀、电动调节风阀及电加热器。

2.空调自动控制系统的组成

2.1 空调自动控制系统的品质指标

根据当前时代对空调系统节能控制的需求，我们大致可以将整体的调节控制参数进行划分，分析不同空调品质数量的要求。不同的品质可以按照动态指标的数据进行调节，并在原有时间控制的基础上，通过协调不同数值的关系，发挥出静态调节的重要作用。如果仅仅采用传统的空调系统节能运行控制来起到节能减排的作用，显然不能够满足节能指标的要求，需要结合自动化的设计来满足当前节能工作的需求。

2.2 室温控制

空调系统自动控制的整体调节，始终不能够脱离室温控制的调节。通过室内温度的感光元件才对有关数值进行测定，有利于输送能量的转化。在控制和调节室温的双向控制下，结合有效数据进行分析，能够得到有效室温的比例。室温控制调节的方式主要以下几种：按照调节室温变化的情况，采用定量加热的方式进行处理，得到两种不同状态下进风量的对比情况。此外空调系统的节能控制还应该涵盖房屋类型的不同进行使用，根据室外温差来进行补充，减少整体利用的原则，通过调节温控的形式来对比感光元件，进而切换送风量的比例，以达到更好的补偿效果。送风温度的控制补偿，必须通过设定的数值范围进行对比。室温数值的变化，需要空调系统节能控制结合不同负荷数值的大小进行考量，获取更多有效的数据满足空调基础进风量的对比，达到良好的室温控制效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.空调系统节能控制应用分析

3.1 空调水系统自动控制分析该系统在实际应用中通过简单的出口单元，以简单的控制器进行处理，协调空调输送之间的关系，在有效的输送范围内，达到更加良性的制冷。如果空调控制系统中的温控结构出现变化，那么就冷凝器就必须能够保证温度监控的要求，结合系统对室内温度调节和建筑负荷单位的压力来提高整体冷却水结构的范围。如果冷却水的温度设定在合理的范围中，那么就应利用空调自控系统设计进行来协调，保证室内温度维持在恒定的温度中。如果自动化控制系统的数值必须通过现场控制数据进行处理，那么冷却状态下的启动数值必须结合冷却器进行处理。温控结构要能够保证整体温度的变化，建筑冷却状况要符合运行的速度关系，通过冷却水结构的协调控制，保证在对应的温度数值范围内进行有效设计。自动控制系统的有效数值必须设定在一定的范围内，通过冷却器来进行正常数值的测定。室内外温度的变化，也应该按照排气阀温度的设定来进行补充。此外，冷却水系统自动控制主要是通过简单的蒸发循环效果，带动水量的变化，并在有效的运行范围内，通过水循环的变化，来实现系统运行的协调控制。为达到水系统运行的需求，就应对系统耗电量进行有效控制。最后，在实现空调水系统控制协调时，必须从各变量的数值大小进行分析，以提高水循环供应温差的输送量，来确认整体的水温循环。如果利用变风量的协调来控制降低水泵的出水量，就应以空调运转为基础状态来实现水流量大小的控制，从整体上促进节水能力的提升。如果空调水系统自动控制不能够达到节能的需求，就需要根据温度的变化来进行定量补充，获取相关参数再次进行系统主 机参数处理调节。

3.2 空调风系统自动控制分析

对于空调系统节能需要承担的负荷来讲，需要通过进风量来进行有效对比，才能够实现自动系统设计下的节能控制。对于通风环节的不同步骤，按照空调运行为基础进行考虑，设计空调的自动化控制，并结合有效的报警信息优化基础节能控制。但是就目前而言，空调风系统的自动控制还不能准确测试出整体的数值变化范围，节能问题迟迟不能够得到进一步解决。所以对于目前空调风系统自动控制来讲，需要按照控制器的要求满足一下几点条件。第一，需要对空调风系统进行有效的定时控制。通常来讲，这个控制范围必须满足不同时间段的要求，在分段参数的调节下，实现分段重启的数值设置。同时时段相应的控制单元，应该能够满足设计参数时段控制的要求。第二，在检测到空调风系统故障时，整个空调风系统就会发出强烈的报警信号，通过风冷机的过滤控制，实现再度报警。如果报警信号停止，那么风机的设定参数就会发生变化，根据冬季室温的变化来进行调节。如果风机的设定出口参数值出现失误，那么控制系统就会自动启动相应的保护程序，从而造成风机停止运转。如果检测过滤口的范围出现差异值，可以经过过滤减少报警信号，自动控制系统如果出现强烈的保护作用，就会导致空调风系统停止运行。第三，为保证良好的室温调节作用，同时给节能减排工作提供必要的帮助，那么在进行空调风系统设计时，就要按照过滤报警的信号范围，重新设定参数值，最后采用全新的进风量来协调预热状态的关系。为提升整体的过滤控制，在通过改变进风量的参数，采用全新的控制方式。如果夏季通风中的全新管道出现设计问题，那么就应该根据对比分析来确定温度的变化，协调热盘下的空调管道变化范围，以分段检测的数据为基础，建立良好的报警信息，对过滤控制的节能问题进行分析处理。

结语

城市化建设的速度不断加快，范围极大的扩展，在人们生活和生产的各个领域当中，都应用到了空调系统，实现空调系统的节能化自动控制对于优化系统的性能，提高效率具有重要的意义。技术工作人员要结合空调系统的运行环境，实现技术的优化与调整，在保证空调系统运行质量的同时，实现能源消耗量的降低以及系统性能的优化，减少系统耗费的资金投入，获取较大的社会效益。

参考文献

[1]陈思.自动控制技术在中央空调系统中的应用[J].电子技术与软件工程，2017(10):140.

[2]饶光洋，曹伟忠.中央空调水循环系统节能设计[J].工程技术研究，2017(4):4－6，36.

论文作者:刘纪丁

论文发表刊物:《新材料.新装饰》2019年2月下

论文发表时间:2019/7/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ffe5a0e49fe14213cbf7e0dd.html